## Sheet1
文旅公司办公室改造项目报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
一、拆除部分
1 | 玻璃隔断拆除（招商领导办公室区域） | 原有玻璃隔断拆除 | m2 | 49.9 |  | 0
2 | 门槛拆除（五楼会议室门口窗台） | 五楼会议室门口窗台 | m | 5 |  | 0
3 | 拆除石膏板天花及隔墙（招商领导办公室区域隔墙及出电梯通道部分区域） | 石膏板天花隔墙 | m2 | 82.5 |  | 0
4 | 拆除墙面置物层板（招商领导办公室区域） | 公共办公区 | m2 | 7.7 |  | 0
5 | 拆除原有损坏踢脚线（四楼办公室整体区域） | 拆除原有损坏踢脚线 | m | 147.3 |  | 0
6 | 拆除柜台（四楼电梯处公区办公区域） | 拆除原有大理石柜台 | 套 | 1 |  | 0
7 | 开门洞（财务经理办公室） | 砖墙按设计要求开门洞 | 个 | 1 |  | 0
8 | 拆除原有吊顶骨架（四楼办公室整体区域不可利用骨架） | 拆除原室内天花骨架及墙面PVC线槽 | 项 | 1 |  | 0
9 | 地胶拆除（1.招商领导办公室区域木纹色地胶及通道地胶 2.领导办公室1处地胶） | 铲除原有地胶及清理基层 | m2 | 79.2 |  | 0
10 | 3楼拆除玻璃隔断 | 拆除现有玻璃隔断 | m2 | 13.5 |  | 0
11 | 小计： |  |  |  |  | 0
二、装修部分
1 | 石膏板天花修补（四楼办公室整体区域，含安装空调拆卸部分天花后修补） | 12mm厚石膏板轻钢龙骨天花制作安装 | m2 | 87.11 |  | 0
2 | 招商领导办公室新做石膏板天花 | 12mm厚石膏板轻钢龙骨天花制作安装 | m2 | 22.3 |  | 0
3 | PVC地胶 | 按设计要求重铺（1.招商领导办公室区域木纹色地胶及通道地胶 2.领导办公室1处地胶） | m2 | 79.2 |  | 0
4 | 领导办公室1至6石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨、12厘石膏板石膏板、阻燃板 2.填充隔音棉 | m2 | 78.5 |  | 0
5 | 天花油漆翻新（四楼办公室及五楼会议室洽谈室，多功能室） | 1.铲除原腻子2、三遍腻子打底，厚度30-50mm厚 2、立邦环保漆一底两面三遍乳胶漆涂饰 | m2 | 983.84 |  | 0
6 | 墙面油漆翻新（四楼办公室及五楼会议室洽谈室，多功能室） | 1.铲除原腻子2、三遍腻子打底，厚度30-50mm厚 2、立邦环保漆一底两面三遍乳胶漆涂饰 | m2 | 1096.1 |  | 0
7 | 四五楼部分楼梯间油漆翻新 | 1.铲除原腻子2、三遍腻子打底，厚度30-50mm厚 2、立邦环保漆一底两面三遍乳胶漆涂饰 | m2 | 300 |  | 0
8 | 窗户玻璃更换 | 12mm钢化玻璃 | 块 | 2 |  | 0
9 | 新做渐变玻璃隔断 | 1.12mm钢化玻璃制作安装 2.渐变磨砂 3.打胶收口 | m2 | 141.9 |  | 0
10 | 玻璃电动感应门 | 电机：松下 自动门机组 H3 100kg，轨道：1.材料类别：铝 2.薄款轨道125*60*32 3.安装方式：综合考虑 4.满足设计与规范要求 | 套 | 1 |  | 0
11 | 玻璃电动感应门禁系统 | 带指纹，密码，刷脸功能 | 套 | 1 |  | 0
12 | 渐变磨砂玻璃门 | 1.12mm厚钢化玻璃 2.安装方式：综合考虑3.满足设计与规范要求 | 套 | 14 |  | 0
13 | 玻璃门拉手 | 1.304不锈钢材质厚度0.6mm管径36mm 1m长 2.安装方式：综合考虑 3.满足设计与规范要求 | 套 | 14 |  | 0
14 | 不锈钢门套 | 1.9mm夹板打底 2.1.2mm厚304无指纹拉丝不锈钢 | 套 | 14 |  | 0
15 | 玻璃门地弹簧 | 1.皇冠150KG地弹簧 2.安装方式：综合考虑 3.满足设计与规范要求 | 套 | 11 |  | 0
16 | 定制多功能室洗手间木门 | 900*2100mm | 套 | 1 |  | 0
17 | 卫生间换气扇（四五楼） | 1.集成吊顶卫生间排风管道风机吸顶式换气扇 MV33H-14 天花板式 220V 35W 2.安装形式及部位：综合考虑 3.管道、管件安装 4.定位、预留孔洞及堵洞 5.完成切相关工程内容及材料 费用 | 套 | 9 |  | 0
18 | 天花检修口 | 400*400铝合金检修口（含空调内机检修口） | 个 | 20 |  | 0
19 | 电梯厅门口排水沟 | 1.地面石材开挖及修复 2.安装304不锈钢50mm宽不锈钢线性排水槽 | m | 5 |  | 0
20 | 3楼档案室 | 新增轻质砖墙（24cm),两面批荡、刮白及油漆 | ㎡ | 16.2 |  | 0
21 |  | 1、新增不锈钢门含门套及锁（门规格：0.7m*2.1m） 2、门口新增挡鼠板 | 樘 | 1 |  | 0
22 |  | 新增封窗（水泥板+三胺板） | ㎡ | 12.2 |  | 0
23 |  | 1.新增1.5匹空调（KFR-35GW/NhAe1BG） 2.新增空调主电源线铺设 | 台 | 1 |  | 0
24 | 小计： |  |  |  |  | 0
三、机电部分
1 | 电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：铜芯电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.管内、线槽内穿线 5.焊、压接线端子制作安装 6.完成电线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 4127 |  | 0
2 | 电线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：铜芯电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.管内、线槽内穿线 5.焊、压接线端子制作安装 6.完成电线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 1905 |  | 0
3 | pvc25线管 | 1.名称：联塑电线管 2.规格型号：PVC25 3.敷设方式：综合考虑 4.管路的敷设 5.预留孔洞、套管制作安装； 6.支架或管卡制作、安装 7.接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、转接线盒、空白面板的安装 8. 管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料 9.完成电线管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 1391 |  | 0
4 | 配电箱体 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体的安装 5.接线 6.完成开关的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 套 | 2 |  | 0
5 | 漏电开关 | 1.名称：32A-100A正泰开关 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 10 |  | 0
6 | 空气开关 | 1.名称：20A正泰开关 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 50 |  | 0
7 | 机械电表 | 30-100A380V | 套 | 1 |  | 0
8 | 2+3插座 | 1.品牌：公牛 2.名称：5孔插座 3.规格型号：220V,10A 4.安装方式：综合考虑 5.本体的安装 6.接线 7.完成插座的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 135 |  | 0
9 | 开关面板 | 1.品牌：公牛 2.名称：单联单控开关 3.规格型号：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.本体的安装 6.接线 7.完成开关的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 40 |  | 0
10 | LED防眩目平板灯 | 1.名称：欧普LED平板灯 2.规格型号：功率：36W，亮度：4000K,尺寸：1200*200 3.安装方式：综合考虑 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成灯具的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 34 |  | 0
11 | 天花筒灯 | 1.名称：LED暗装天花筒灯 2.规格型号：功率：15W，亮度：4000K 3.安装方式：暗装 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成灯具的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 18 |  | 0
12 | 600*600LED平板灯 | 1.名称：欧普LED平板灯 2.规格型号：功率：60W，亮度：4000K,尺寸：600*600 3.安装方式：综合考虑 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成灯具的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 88 |  | 0
13 | 电梯出口公区LED灯带 | 1.名称：灯带 2.规格型号：功率：每米12W，亮度：4000K, 3.安装方式：综合考虑 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成灯具的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 20 |  | 0
14 | 五楼通道艺术灯 | 1.名称：LED明装吊灯 2.规格型号：功率：20W，亮度：4000K 3.安装方式：明装 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成灯具的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 5 |  | 0
15 | 弱电箱 | 1.名称：弱电箱 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体的安装 5.接线 6.完成开关的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 套 | 1 |  | 0
16 | 超五类网线 | 1.名称：超五类屏蔽网线 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 1300 |  | 0
17 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成网络面板的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 60 |  | 0
| 网关 | 1、9口有线路由器网关 2、规格型号：锐捷RG-EG310MG-P 全2.5G网口10口千兆AC管理POE一体机 锐捷RG-EG209MG-P | 台 | 1 |  | 0
18 | 无线AP | 1.名称：无线Ap 2.规格型号：普联（TP-LINK）吸顶AP AX3000大功率千兆wifi6全屋覆盖双频5G企业级家用办公组网 TL-XAP3006GC-PoE/DC易展版 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成无线Ap的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 4 |  | 0
19 | POE交换机 | 1.名称：华三POE网络交换机 2.规格型号：48口千兆POE交换机4个千兆光口 S1252F-PWR 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成交换机的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 台 | 3 |  | 0
20 | 4门门禁控制器 | 1.名称：4门门禁控制器 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成4门门禁控制器的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 套 | 3 |  | 0
21 | 门禁读卡器 | 1.名称：门禁读卡器 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成门禁读卡器的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 11 |  | 0
22 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成电控锁的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 12 |  | 0
23 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成开门按钮的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 11 |  | 0
24 | 海康威视一体式网络摄像机 | 1.名称：海康威视一体式网络摄像机 2.规格型号：200W，像素带，50米红外 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成红外一体枪机的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 3 |  | 0
25 | 3楼档案室灯 | 档案室安装防爆灯及电源主线、控制线安装 | 盏 | 4 |  | 0
26 | 小计： |  |  |  |  | 0
四、应急照明部分
1 | 安全疏散出口标志灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格型号：LED光源,1W 3.安装方式：综合考虑 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成疏散出口标志灯的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 16 |  | 0
2 | 方向标志灯 | 1.名称：方向标志灯 2.规格型号：LED光源,1W 3.安装方式：综合考虑 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成方向标志灯的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 16 |  | 0
3 | 壁挂消防应急灯具 | 1.名称：壁挂消防应急灯具 2.规格型号：LED光源,7W 3.安装方式：综合考虑 4.灯具的安装 5.金属软管以及软管内配线 6.支架、吊链、保险器制作安装 7.接地 8.完成方向标志灯的其他一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 16 |  | 0
4 | 电线 | 1.名称：WDZN-RYJS-2x2.5mm2 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 500 |  | 0
5 | 配管 | 1.名称：联塑电线管 2.规格型号：PVC20 3.敷设方式：综合考虑 4.管路的敷设 5.预留孔洞、套管制作安装； 6.管道开槽刨沟、恢复抹灰及挂网、预留沟槽或预埋 7.支架或管卡制作、安装 8.接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、转接线盒、空白面板的安装 9. 管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料 10.完成电线管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 250 |  | 0
6 | 小计 |  |  |  |  | 0
五、四楼空调部分
1 | 电缆(室外机） | 1.名称：WDZ-YJY-5x16mm2 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 50 |  | 0
2 | 电缆(室外机） | 1.名称：WDZ-YJY-5x10mm2 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 60 |  | 0
3 | 电缆（室内机） | 1.名称：WDZ-YJY-4mm2 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 360 |  | 0
4 | 配管 | 1.名称：联塑PVC电线管 2.规格型号：PVC32 3.敷设方式：综合考虑 4.管路的敷设 5.预留孔洞、套管制作安装； 6.管道开槽刨沟、恢复抹灰及挂网、预留沟槽或预埋 7.支架或管卡制作、安装 8.接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、转接线盒、空白面板的安装 9. 管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料 10.完成电线管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 360 |  | 0
5 | 配管 | 1.名称：联塑PVC电线管 2.规格型号：PVC40 3.敷设方式：综合考虑 4.管路的敷设 5.预留孔洞、套管制作安装； 6.管道开槽刨沟、恢复抹灰及挂网、预留沟槽或预埋 7.支架或管卡制作、安装 8.接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、转接线盒、空白面板的安装 9. 管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料 10.完成电线管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 110 |  | 0
6 | 镀锌金属软管 | 1名称：镀锌金属软管25 2.支架或基础制作、安装 3.沟坑修整、孔洞打凿及修补防水 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、消防设备底盒 6.穿铁线 7.系统调试 8.完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 200 |  | 0
7 | 变频多联空调室内机（5匹，一拖十一室内机，24人公共办公区域及电梯厅公区） | 1、名称：变频多联空调室内机 2、型号：四面出风嵌入式，MDV-D125Q4 3、参数：额定制冷量12.5KW 额定制热量14KW，风量1730m3/h，机组外形尺寸宽x高x深 (mm)840×840×288，电量0.095+2KW,电压220V，风噪34-43dB(A)4、品牌：美的 | 台 | 3 |  | 0
8 | 变频多联空调室内机（3.2匹，一拖十一室内机，财务室） | 1、名称：变频多联空调室内机 2、型号：四面出风嵌入式，MDV-D80Q4 3、参数：额定制冷量8KW 额定制热量9KW，风量1330m3/h，机组外形尺寸宽x高x深 (mm)840×840×246，电量39W,电压220V，内机噪声29-38dB(A)4、品牌：美的 | 台 | 1 |  | 0
9 | 变频多联空调室内机（1.8匹，一拖十一室内机，财务经理办公室） | 1、名称：变频多联空调室内机 2、型号：四面出风嵌入式，MDV-D45Q4 3、参数：额定制冷量4.5KW 额定制热量5KW，风量840m3/h，机组外形尺寸宽x高x深 (mm)840×840×204，电量23W,电压220V，机外噪声42dB(A)4、品牌：美的 | 台 | 1 |  | 0
10 | 风管式内机（1.8匹，一拖十一室内机，领导办公室3.4.5.6） | 1、名称：变频多联空调室内机 2、型号：四面出风嵌入式，MDV-D45T3 3、参数：额定制冷量4.5KW 额定制热量5KW，风量570m3/h，机组外形尺寸宽x高x深 (mm)199×450×700，电量49W,电压220V，机外噪声25-32dB(A)4、品牌：美的 | 台 | 4 |  | 0
11 | 风管式内机（1.5匹）（一拖十一室内机，领导办公室1.2） | 1、名称：变频多联空调室内机 2、型号：四面出风嵌入式，MDV-D36T3 3、参数：额定制冷量3.6KW 额定制热量4KW，风量790m3/h，机组外形尺寸宽x高x深 (mm)199×450×700，电量80W,电压220V，机外噪声26-37dB(A)4、品牌：美的 | 台 | 2 |  | 0
12 | 变频多联空调侧出风室外机（27匹） | 1、名称：变频多联空调侧出风室外机 2、型号：MDV-680W/ 3、参数：额定制冷量68.0KW 额定制热量75KW，电量19.65KW,电压380V，机外噪声40-64dB(A),机组外形尺寸宽x高x深 (mm)1760X1250X445 4、减震器安装、设备支架、软管接口制作、安装、除锈刷油、防雷接地、系统调试 5、完成室外机安装的其他一切相关工程内容及 材料费用6、品牌：美的 | 台 | 1 |  | 0
13 | 变频多联空调侧出风室外机+3台5匹天花式内机 15匹一拖三（招商领导办公室处公共区域） | 1、名称：变频多联空调侧出风室外机 2、型号：MDV-375W/ 3、参数：额定制冷量37.5KW 额定制热量40KW，电量11.4KW,电压380V，机外噪声40-59dB(A),机组外形尺寸宽x高x深 (mm)1760X1130X445 4、减震器安装、设备支架、软管接口制作、安装、除锈刷油、防雷接地、系统调试 5、完成室外机安装的其他一切相关工程内容及 材料费用 1名称：变频多联空调室内机 2.型号：四面出风嵌入式，MDV-D125Q4 3参数：额定制冷量12.5KW 额定制热量14.0KW，风量1780m3/h，机组外形尺寸宽x高x深 (mm)840×840×288，电量0.085KW,电压220V，机外噪声35-44dB(A)4、品牌：美的 | 套 | 1 |  | 0
14 | 一拖一天花机（5匹，公共办公区14人区域） | 1、名称：变频一拖一天花机 2、型号：四面出风嵌入式，RFD-120QW 3、参数：额定制冷量12KW 额定制热量14KW，风量1800m3/h，机组内机尺寸宽x高x深 (mm)830×830×245，外机尺寸：990*810*420电量5.2KW,电压380V，机外噪声42dB(A)4、品牌：美的 | 台 | 1 |  | 0
15 | 一拖一风管机（3匹，招商领导办公室） | 1.名称：变频一拖一风管机 2.型号：KFR-72T2W 3参数：额定制冷量7.2KW 额定制热量11KW，电量3.3KW,电压220V，机外噪声55dB(A),机组外形尺寸宽x高x深 (mm)920*712*397 4.减震器安装、设备支架、软管接口制作、安装、除锈刷油、防雷接地、系统调试 5.完成室外机安装的其他一切相关工程内容及 材料费用6、品牌：美的 | 台 | 2 |  | 0
16 | 空气开关 | 1.名称：20A正泰开关 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 17 |  | 0
17 | 天花机遥控 |  | 个 | 9 |  | 0
18 | 风管机遥控及接收器 |  | 个 | 10 |  | 0
19 | 2匹铜管 |  | m | 100 |  | 0
20 | 3匹铜管 |  | m | 90 |  | 0
21 | 5匹铜管 |  | m | 120 |  | 0
22 | 镀锌铁皮风管 |  | m2 | 65 |  | 0
23 | 风箱软管 |  | 项 | 1 |  | 0
24 | 门铰式天花机回风百叶带过滤网 | 1200*300 | 个 | 9 |  | 0
25 | 门铰式风管机回风百叶带过滤网 | 1200*300 | 个 | 8 |  | 0
26 | 门铰式风管机回风百叶带过滤网 | 300*300 | 个 | 4 |  | 0
27 | PVC冷凝水管及保温（防火B1级） | DN20(国内DIN规格φ25)保温厚度13mm | m | 100 |  | 0
28 | PVC冷凝水管及保温（防火B1级） | DN25(国内DIN规格φ32) 保温厚度13mm | m | 200 |  | 0
29 | 水管及设备支吊架 | 角铁、吊码、罗丝、等配件 | 项 | 1 |  | 0
30 | 室外机不锈钢支架 | 3匹一副，5匹一副，15匹一副 | 项 | 1 |  | 0
31 | 室外机32匹支架 | 10#槽钢制作支架 | 项 | 1 |  | 0
32 | 打洞(孔) | 1.类型:砌体墙开孔 2.规格:DN75-DN150 | 个 | 30 |  | 0
33 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.规格:75（按实际套管尺寸） | 个 | 30 |  | 0
34 | 辅料（弯头、直通、油漆、胶托等） |  | 项 | 1 |  | 0
35 | 冷媒填充 |  | 项 | 1 |  | 0
36 | 高空作业 |  | 项 | 1 |  | 0
37 | 吊车费 |  | 项 | 1 |  | 0
38 | 小计 |  |  |  |  | 0
六、五楼空调部分
1 | 电缆(室外机） | 1.名称：WDZ-YJY-5x10mm2 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 50 |  | 0
2 | 电缆（室内机） | 1.名称：WDZ-YJY-4mm2 2.电线敷设 3.接线端子制作、安装 4.系统调试 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 150 |  | 0
3 | 配管 | 1.名称：联塑PVC电线管 2.规格型号：PVC32 3.敷设方式：综合考虑 4.管路的敷设 5.预留孔洞、套管制作安装； 6.管道开槽刨沟、恢复抹灰及挂网、预留沟槽或预埋 7.支架或管卡制作、安装 8.接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、转接线盒、空白面板的安装 9. 管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料 10.完成电线管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 200 |  | 0
4 | 镀锌金属软管 | 1名称：镀锌金属软管25 2.支架或基础制作、安装 3.沟坑修整、孔洞打凿及修补防水 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、消防设备底盒 6.穿铁线 7.系统调试 8.完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料 费用 | m | 40 |  | 0
5 | 一拖一天花机（3匹、五楼会议室） | 1、名称：一级变频天花机空调 2、型号：四面出风嵌入式，RFD-72QW/N10(BDN8Y) 3、参数：额定制冷量7.25KW 额定制热量8.8KW 内机尺寸：830*830*204mm 外机尺寸：940*673*342mm 品牌：美的 | 台 | 2 |  | 0
6 | 5匹柜机（5匹，多功能室） | 1、名称：一级变频柜机 2、型号：RFD-120LW/BSDN8Y-PA401 3、参数：额定制冷量12.21KW 额定制热量14.21KW 内机尺寸：1830*585*405mm 外机尺寸：900*810*420mm 品牌：美的 | 台 | 1 |  | 0
7 | 3匹柜机（3匹，洽谈室） | 1、名称：一级变频柜机 2、型号：KFR-72LW/BDN8Y-PA401 3、参数：额定制冷量7.36KW 额定制热量9.85KW 内机尺寸：1750*510*315mm 外机尺寸：946*810*420mm 品牌：美的 | 台 | 2 |  | 0
8 | 空气开关 | 1.名称：20A正泰开关 2.规格型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.本体安装 5.完成一切相关工程内容及材料 费用 | 个 | 5 |  | 0
9 | 天花机遥控 |  | 个 | 1 |  | 0
10 | 3匹铜管 |  | m | 40 |  | 0
11 | 5匹铜管 |  | m | 10 |  | 0
12 | PVC冷凝水管及保温（防火B1级） | DN20(国内DIN规格φ25)保温厚度13mm | m | 30 |  | 0
13 | 室外机不锈钢支架 | 3匹四副，5匹一副 | 项 | 1 |  | 0
14 | 打洞(孔) | 1.类型:砌体墙开孔 2.规格:DN75-DN150 | 个 | 6 |  | 0
15 | 吊车费 |  | 项 | 1 |  | 0
16 | 小计 |  |  |  |  | 0
七、安全措施项目
1 | 垃圾清理 |  | 车 | 3 |  | 0
2 | 门字脚手架租赁费用 |  | 套 | 10 |  | 0
3 | 地面保护 |  | m2 | 812 |  | 0
5 | 小计 |  |  |  |  | 0
八、合计
1 | 合计： |  |  |  |  | 0
2 | 税金：按照公司税率填写 |  |  | % |  | 0
3 | 总计： |  |  |  |  | 0