1.更正挂图纸
2.采购文件第三部分用户需求书的第二章“六、采购清单，电气部分电气电缆规格”
附：更正前清单

	电气部分
	
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x150+2x70
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	325

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x70+2x35
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	680

	3
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x50+2x25
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x25+2x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	5
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x10
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	80

	6
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x4
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:150以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	2

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:70以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	4

	9
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:50以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16



附：更正后清单
	电气部分
	
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x185+2x95
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	325

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x95+2x50
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	680

	3
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x35+2x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	5
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x6
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	80

	6
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x4
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:185以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	2

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:95以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	4

	9
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:35以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16



3. 更正采购文件第六部分附件－投标文件格式的附件3.报价明细表格式“二、电气部分”

附：更正前投标文件格式
	序号
	采购内容
	技术参数及配置
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x150+2x70
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	325
	
	

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x70+2x35
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	680
	
	

	3
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x50+2x25
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-3x25+2x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	5
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x10
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	80
	
	

	6
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-B1-5x4
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:150以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	2
	
	

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:70以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	4
	
	

	9
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:50以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16
	
	



附：更正后投标文件格式
	序号
	采购内容
	技术参数及配置
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x185+2x95
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	325
	
	

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x95+2x50
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	680
	
	

	3
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3x35+2x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x16
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	5
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x6
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	80
	
	

	6
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x4
3.电压(kV):1KV
4.符合设计图纸及施工规范要求
	M
	40
	
	

	7
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:185以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	2
	
	

	8
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:95以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	4
	
	

	9
	电力电缆头
	[bookmark: _GoBack]1.名称:电力电缆头
2.规格:35以内
3.符合设计图纸及施工规范要求
	套
	16
	
	



