## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌体工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 地面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 墙面工程
1.7 | 门窗工程
1.8 | 其他工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.含拆除废料运输，综合考虑运输方式 |  | m3 | 28.35
2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:块料地面、结合层及找平层 2.含拆除废料运输，综合考虑运输方式 |  | m2 | 6.2
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有木门 2.含拆除废料运输，综合考虑运输方式 |  | m2 | 5.67
砌体工程
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 0.87
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 3.17
6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2.墙体厚度:150mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 1.58
7 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 0.76
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.07
9 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 |  | m2 | 2.35
10 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 |  | m2 | 0.3
12 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料规格:Φ12mm 2.植入深度:按图纸要求 |  | 根 | 8
13 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢筋 φ12-16内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 |  | t | 0.017
14 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢筋 φ10内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 |  | t | 0.002
15 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋-箍筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件一级钢筋 φ10内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 |  | t | 0.006
16 | 010502029001 | 散水 | 1.C25 商品混凝土 |  | m2 | 1.21
地面工程
17 | 011102003001 | 地5 地砖地面(补贴地砖) | 1.600*1200抛釉砖 2.6mm厚建筑胶水泥砂浆 3.素水泥浆一道(内掺107建筑胶-用水量10%) 4.CL7.5轻集料混凝土30MM厚 |  | m2 | 5.04
18 | 011102003002 | 地6 地砖地面(潮湿房间) | 1.ct01 400*400地砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20mm厚抹平 4.水泥砂浆一道(内掺107建筑胶-用水量10%) |  | m2 | 5.95
19 | 011102003003 | 地6 地砖地面(潮湿房间) | 1.ct01 400*400地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.水泥砂浆一道(内掺107建筑胶-用水量10%) |  | m2 | 14.04
20 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物涂膜防水层 |  | m2 | 5.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.2mm聚氨酯防水 |  | m2 | 14.04
22 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.陶粒回填 |  | m3 | 2.87
23 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:拉槽麻石 |  | m2 | 1.21
天棚工程
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，间距900吊牢60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 2.0.8mm厚600*600铝扣板 |  | m2 | 92.29
25 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，M8膨胀螺栓固定镀锌吊杆，间距 900X900，吊杆下吊装60系列上人轻钢龙骨主龙骨中距900，次龙骨中距400; 2.0.8mm厚600*600铝扣板 |  | m2 | 14.04
26 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨主龙骨中距 900，次龙骨中距400 3.面板材料品种、规格:9.5mm石膏板 |  | m2 | 87.43
27 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 2.刷乳胶漆涂料(满批腻子两遍,底漆两遍,面漆两遍) |  | m2 | 102.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011302001003 | 格栅吊顶 | 1.M8 热镀锌全牙吊杆，吊杆间距横向≤1200mm，纵向≤1000mm;楼板用 8mm 膨胀螺栓固定，梁位直接抱箍固定38#U型轻钢主龙骨，通长平行于铝方通垂直方向布置，主龙骨中距 1000~1200mm，次龙骨(卡扣承载位)中距按铝方通分格常规50~100mm 2.专用弹性卡扣吊件(镀锌冲压件，分单卡/双卡)扣在主龙骨 下翼 3.mt02 50*80*1mm仿木纹铝方通 |  | m2 | 175.85
29 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1.骨架材料种类、规格、中距:80*100*3mm铝方管 2.装饰板材料品种、规格:GL03 6+6夹胶玻璃 |  | m2 | 17.06
墙面工程
30 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.15mm厚1:3干硬性泥砂浆抹灰层 |  | m2 | 44.23
31 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.喷湿墙面(甩前墙面用水淋湿) 2.外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 |  | m2 | 49.7
32 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.4厚强力胶粉泥粘合层,揉挤压实 2.面层材料品种、规格:ct02 400*800墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类:1:1白水泥擦缝(或彩色水泥细砂砂浆勾缝） |  | m2 | 49.7
33 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 2.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 3.阴阳角专业护角条处理 4.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 |  | m2 | 31.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011403001002 | 抹灰面油漆pt01 | 1.刮腻子两遍 2.封闭底涂料一遍 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一遍 4.罩光乳胶漆一遍 |  | m2 | 31.67
35 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.25mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 |  | m2 | 56.28
36 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.热镀锌钢丝网(50×50mm网孔,丝径0.7mm),射钉+铁片固定,搭接≥200mm,满铺填充墙/交接缝 |  | m2 | 329.45
37 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 2.9mm厚1:3水泥砂浆找平,压实包住钢丝网 3.阴阳角专业护角条处理 |  | m2 | 279.75
38 | 011403001003 | 抹灰面油漆pt02 | 1.耐水腻子2遍打磨 2.抗碱封闭底漆1道 3.多彩合成树脂乳液内墙涂料一遍 4.罩光乳胶漆一遍 |  | m2 | 279.75
39 | 011205001002 | 耐水石膏板包管 | 1.50系列轻钢龙骨骨架:50天地、竖龙骨@400，横撑加固@300 2.12mm耐水石膏板 |  | m2 | 22.79
40 | 011205001003 | 石膏板包管 | 1.龙骨材料品种、规格:木龙骨 2.基层材料品种、规格:9mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 |  | m2 | 8.04
41 | 011205001004 | 消防栓暗门 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*3镀锌方通 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.五金配件 |  | m2 | 1.4
42 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.龙骨材料品种、规格:木龙骨 2.基层材料品种、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:mt05 1.0厚不锈钢 |  | m2 | 0.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.玻璃品种、厚度:GL05 5mm钢化玻璃 2.五金种类、规格:u型不锈钢滑槽、吊轮 |  | m2 | 0.77
44 | 010809001001 | 不锈钢窗台板 | 1.龙骨材料品种、规格:30*1.2mm不锈钢方通 2.面层材料品种、规格:mt05 1.0厚不锈钢 |  | m2 | 0.27
45 | 010809001002 | 人造石窗台板 | 1.龙骨材料品种、规格:30*1.2mm不锈钢方通@600 2.面层材料品种、规格:st01 人造石 |  | m2 | 3.39
46 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:wd01 木饰面 |  | m2 | 7.04
47 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:wd02 木格栅 |  | m2 | 2.95
48 | 011207002002 | 玻璃隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:mt03 黑色不锈钢 2.隔板材料品种、规格:gl01 10mm钢化玻璃 |  | m2 | 15.14
49 | 011507003001 | 灯箱 | 1.基层材料种类:mt05 不锈钢边框 2.面层材料品种:uv、喷绘、亚克力透光板 |  | 个 | 1
50 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.基层材料种类:mt05 不锈钢边框 2.面层材料品种:卡装式灯片 |  | m2 | 4.57
51 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | 1.龙骨材料品种、规格:40*4镀锌角铁 2.基层材料种类:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种:wd02 绿色铝塑板 |  | m2 | 8.03
52 | 011207002003 | 玻璃隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:80*100*3mm铝方管 2.隔板材料品种、规格:gl01 10mm钢化玻璃 |  | m2 | 26.17
门窗工程
53 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃夹板+9.5mm石膏板 |  | m | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010810001001 | 百页窗帘 | 1.33%玻璃纤维+67%PVC，加厚：0.42mm±5%，防紫外：UPF>50，阻挡率97%–98%，B1级阻燃 |  | m2 | 85
55 | 010801002001 | 木饰面门 门1 | 1.门板表层:碳晶饰面板(PVC树脂+炭晶热压覆膜,防水耐刮) 2.门芯基材:实木多层板/实木方龙骨框架 3.封边结构:PVC热融封边条,一体 4.封边防潮辅材:中性密封胶、五金合页、执手锁 |  | m2 | 2.2
56 | 010802004001 | 钢质防火门 门2 | 1.钢质防火门(乙级) 2.含五金配件 |  | m2 | 5.84
57 | 010802003001 | 仿木纹钢质门 门4 | 1.1.2mm,一体折弯U型/双折边框,45° 拼角满焊打磨;配预埋安装固定片(1.5mm 冷轧钢) 2.表面处理:转印木纹 3.含五金配件 |  | m2 | 8.26
58 | 010805004001 | 双开玻璃门 门3 | 1.12mm钢化玻璃 2.含五金配件 |  | m2 | 2.64
其他工程
59 | 011501001001 | 小碗菜台 | 1.规格:5880*840*800 2.材料种类、规格:st01 人造石、40*3镀锌方通 |  | m | 5.88
60 | 011501001002 | 自助例汤米饭区桌 | 1.规格:1960*630*750 2.材料种类、规格:1.2mm不锈钢板、50*2304不锈钢方通 |  | m | 1.96
61 | 011508001001 | 美术字 | 1.550mm 2.不锈钢金属边 LED 发光字(铝边亚克力发光字) |  | 个 | 5
62 | 011508001002 | 美术字 | 1.不锈钢金属边 LED 发光造型(铝边亚克力),面贴水晶字 |  | 个 | 4
63 | 011507003002 | 悬挂灯箱J | 1.面层材料品种:白色透光亚克力板、MT05不锈钢 |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-装饰工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_1
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-软装工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-软装工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 四人餐桌椅 | 1.四人餐桌椅 2.1200*600*750 3.台面采用岩板定制，不锈钢支架，配4位独立椅子；整体美观 |  | 套 | 31
2 | 011501001001 | 餐边柜 | 1.规格:3400*350*900 2.材料种类、规格:wd04 免漆板 |  | m | 6.8
3 | 01B001 | 二人沙发 | 1.二人沙发 2.1400*850*820 3.超纤皮革，高密度海绵 |  | 套 | 1
4 | 01B001 | 茶几 | 1.茶几 2.1200*600*450 3.加厚岩板台面，加粗黑钢架 |  | 张 | 1
5 | 01B001 | 圆餐桌 | 1.圆餐桌 2.∅1600 3.雪山白亮光台面岩板，太空铝合金包边，黑檀色框架电动玻璃盘，碳素钢台脚 |  | 张 | 1
6 | 01B001 | 餐椅 | 1.餐椅 2.440*460*900 3.菠萝软包椅:超纤皮，海绵坐垫，1.2MM厚碳素钢椅脚 |  | 张 | 12
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_1
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-软装工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_1
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-软装工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_2
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 631.23
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 161.06
3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 63.15
4 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 16.07
5 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC50 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 18.42
6 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管中穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 1678.7
7 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管中穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 1003.74
8 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管中穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6.0 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 221.29
9 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 88.11
10 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-6.0 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*185+1*95 3.工程量暂定，具体按实际 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 130
12 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 44.42
13 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*10 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 24.11
14 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*16 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 96.43
15 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*6 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 52.92
16 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16以内 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 6
17 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35以内 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 3
18 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185以内 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 2
19 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔防水插座 2.规格:220V/50HZ 10A 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 53
20 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:三孔防水插座 2.规格:220V/50HZ 16A 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
21 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V/50HZ 16A 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
22 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 77
23 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 52
24 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:单相防水接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 3
25 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:三相防水接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 8
26 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:一联单控扳把开关 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 5
27 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控扳把开关 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 3
28 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二联单控扳把开关 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 5
29 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:3.5寸LED射灯 2.规格:4000K 220V 28W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 3
30 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:3.5寸LED筒灯 2.规格:4000K 220V 9W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 6
31 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.规格:6000K 220V 24W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 14
32 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯 2.规格:4000K 220V 36W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
33 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:防潮灯 2.规格:6000K 220V 36W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 2
34 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:双头筒灯 2.规格:27.5*14.5CM 4000K 220V 28W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 5
35 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:长条LED平板灯 2.规格:1500*100*30 6000K 220V 60W 3.安装方式:吸顶 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 19
36 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:300*300排气扇 2.规格:风量270m3/h 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
37 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT200*100 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 39.17
38 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:手工除锈，涂一层防锈底漆和二层面漆 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | kg | 39.12
39 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL1 3.安装方式:悬挂(半周长1.5) 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL2 3.安装方式:悬挂(半周长1.5) 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
41 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL3 3.安装方式:悬挂(半周长1.5) 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
42 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL4 3.安装方式:悬挂(半周长1.5) 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL5 3.安装方式:悬挂(半周长1.5) 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
44 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ZAL 3.安装方式:悬挂(半周长1.5) 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
45 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.规格:70*70 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 177.12
46 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_2
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_2
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-电气工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_3
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-给排水工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
2 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.内容:内含一个截止阀，一个水表 3.规格:DN32 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 组 | 1
3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PP-R冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 8.08
4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PP-R冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 7.43
5 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:PP-R冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 52.62
6 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:PP-R热水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 1.33
7 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:PP-R热水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 3.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
8 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN80 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 13.77
9 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 7.79
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_3
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-给排水工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_3
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-给排水工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_4
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-弱电工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 450.78
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.工程量暂定，具体按实际 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 50
3 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管中穿线 2.规格:ZR-BV-2.5 3.工程量暂定，具体按实际 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 150
4 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:管中穿线 2.规格:4芯单模光纤 3.工程量暂定，具体按实际 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 50
5 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:管中穿线 2.规格:六类网络线 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 464.36
6 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
7 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:86型 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 8
8 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像机 2.规格:300万像素 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 11
9 | 030608002001 | 工业计算机外部设备 | 1.名称:128G硬盘 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:16路监控主机 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
11 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
12 | 03B001 | 电涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 1
13 | 031103026001 | 配线箱 | 1.名称:用户弱电配线箱 2.编号:AHD 3.规格:650Hx600Wx450D 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
14 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 9
15 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 11
16 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.规格:70*70 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 1.7
17 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:电视监控系统 摄像机(台) 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 11
18 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 链路 | 8
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_4
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-弱电工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_4
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-弱电工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_5
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 粤R2-1-278 | 保护性拆除原有配线 | 1.名称:保护性拆除原有配线 2.规格:ZN-RVP-2*1.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 120.01
2 | 粤R2-1-278 | 保护性拆除原有配线 | 1.名称:保护性拆除原有配线 2.规格:ZN-RVVP-2*1.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 92.42
3 | 粤R2-1-273 | 保护性拆除原有配线 | 1.名称:保护性拆除原有配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m单线 | 424.67
4 | 粤R2-3-1 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 编码智能型感烟探测器 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 14
5 | 粤R2-3-6 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 编码型消火栓按钮 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 1
6 | 粤R2-3-6 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 带火灾电话插孔手动报警按钮(编码型) 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 1
7 | 粤R2-3-35 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 火灾应急广播扬声器/3w 2.规格:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 3
8 | 粤R2-1-295 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 接线盒 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 33
9 | 粤R2-1-239 | 保护性拆除原有配管 | 1.名称:保护性拆除 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 321.65
10 | 粤R2-1-304 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 安全出口标志灯 24V/1X1W 集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
11 | 粤R2-1-304 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 疏散指示灯 24V/1X1W 带集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
12 | 粤R2-1-304 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 疏散指示灯 24V/1X1W 集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 4
13 | 粤R2-1-332 | 保护性拆除原有元器件 | 1.名称:保护性拆除 应急照明灯24V/2X3W (楼梯间疏散照度灯选用2X6W)集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 6
14 | 030412004001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装管内穿线 2.规格:ZN-RVP-2*1.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 120.01
15 | 030412004002 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装管内穿线 2.规格:ZN-RVVP-2*1.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 92.42
16 | 030412004003 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 373.41
17 | 030413013001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装编码型消火栓按钮 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
18 | 030413013002 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装带火灾电话插孔手动报警按钮(编码型) 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
19 | 030904001001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装编码智能型感烟探测器 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 13
20 | 030412006002 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
21 | 030904006001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装火灾应急广播扬声器/3w 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 3
22 | 030412001001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 288.56
23 | 030413002001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装 安全出口标志灯 24V/1X1W 集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 3
24 | 030413002002 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装 疏散指示灯 24V/1X1W 带集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
25 | 030413002003 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装 疏散指示灯 24V/1X1W 集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 4
26 | 030413005001 | 利旧重新安装 | 1.名称:利旧重新安装 应急照明灯24V/2X3W (楼梯间疏散照度灯选用2X6W)集中电源 A 型灯具 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 6
27 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:原有设备移位灭火器 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 具 | 6
28 | 030910001002 | 灭火器 | 1.名称:原有设备移位灭火器箱 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 具 | 3
29 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZN-RVP-2*1.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 34.86
30 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZN-RVVP-2*1.5 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 18.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
31 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 10
32 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:编码型消火栓按钮 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 3
33 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮(编码型) 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 1
34 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
35 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:24V/1X1W 集中电源 A 型灯具 3.安装方式:嵌入式 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 2
36 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:24V/1X1W 集中电源 A 型灯具 3.安装方式:嵌入式 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 1
37 | 030910001003 | 灭火器 | 1.名称:灭火器MF/ABC5 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 具 | 12
38 | 030910001004 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:700*1000*240 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 具 | 6
39 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:下喷头 2.材质、型号、规格:DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型单栓室内消火栓 2.型号、规格:箱内设DN65消火栓一个，长25m口径DN65麻质衬胶水龙带一条，φ19mm直流水枪两只，消防报警按钮一个，消防软管卷盘一个，栓口直径φ25，胶管内径φ19，水枪喷嘴直径φ8，管长L=30m 3.内容:消火栓的安装详见15S20 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 4
41 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管 2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道除锈刷油 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 12.59
42 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管 2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道除锈刷油 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 11.21
43 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管道除锈刷油 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 49.81
44 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作与安装 2.材质:综合型钢 3.防腐:手工除锈，樟丹二道，再刷灰色调和漆二道 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | kg | 23.61
45 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 点 | 4
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_5
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_5
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-消防工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_6
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-暖通工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-暖通工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1P空调 2.安装形式:壁装 3.含室内外机、设备支架及刷油 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:1.5P空调 2.安装形式:壁装 3.含室内外机、设备支架及刷油 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:5P空调 2.安装形式:吊装 3.含室内外机、设备支架及刷油 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 6
4 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:12.7 3.含橡塑棉保温15厚 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 78.44
5 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:15.88 3.含橡塑棉保温15厚 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 37.47
6 | 031001005003 | 铜管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:19.05 3.含橡塑棉保温15厚 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 78.44
7 | 031001005004 | 铜管 | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:磷无缝铜管 9.52 3.含橡塑棉保温15厚 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 37.47
8 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作与安装 2.材质:综合型钢 3.防腐:手工除锈，樟丹二道，再刷灰色调和漆二道 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | kg | 56.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-暖通工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
9 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:空调通用波纹软管排水管 2.规格:DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 115.91
10 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:风幕机 2.安装形式:壁装 3.含室内外机、设备支架及刷油 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
11 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_6
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-暖通工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_6
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-暖通工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_7
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-室外工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-室外工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:侧排地漏 2.规格:DN150 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 2
2 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.名称:成品玻璃钢污水隔油池 2.规格:6立方 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 座 | 1
3 | 010502028002 | 化粪池、检查井 | 1.名称:污水检查井 2.做法:做法详02（03）S515第20页 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 座 | 1
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 23.03
5 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.名称:原土回填 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 16.32
6 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余方弃置 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 6.44
7 | 040305001001 | 垫层 | 1.名称:中粗砂垫层 2.厚度:200mm 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m3 | 4.88
8 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 8.53
9 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN300 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 20
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_7
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-室外工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_7
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-室外工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表【东莞能源·能创园T2栋食堂_8
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | A 明档区
1.2 | B 洗消区
1.3 | C 烹调、蒸煮、制作区
1.4 | D 仓库
1.5 | E 餐厅区
1.6 | 厨房配套设施清单
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【东莞能源·能创园T_8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
A 明档区
1 | 03B003 | 灭蚊灯 20W、220V | 1.'-工作方式:粘捕式 2.-额定功率:0.016KW 3.-覆盖面积:30-50 4.-额定电压:220V-50HZ 5.-灯管型号:BINMU/T5 E418W BL 6.-材料等级:ABS阻燃材料 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 03B009 | 冷藏操作台 1500*760*800 | 1.工程款、内外箱不锈钢，电子式温控数显器，折边门;制冷方式:直冷;温度范围:-10℃～0℃/0℃～+10℃ 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 03B010 | 不锈钢油网烟罩 3000*1000*500 | 1.采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板。 2.接驳口焊连接 3.烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽，油槽底面设有不低于15mm的高度差，每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计。 4.不锈钢油烟网采用304#不锈钢板制作。 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 3
4 | 03B011 | 炉背封墙钢 定制L3000 | 1.*整体采用SUS304不锈钢制作，导轨式设计，厚度1.0mm； 符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 3
5 | 03B012 | 不锈钢双层工作台 1200*700*800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠48不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 03B013 | 单星盆水池 600*700*800+150 | 1.采用304#不锈钢磨砂板材； 2.面板厚度1.2mm，底衬304不锈钢加强梁； 3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口；防止水满溢出，防溅水斜角设计，排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器，下水速度快； 4.Φ48mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； 5.厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
7 | 03B014 | 台式单冷水龙头 DN15 | 1.-12" 摆动式水嘴; 2.台面安装孔直径:25mmX2. 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
8 | 03B015 | 保温工作台 500*700*800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固，加优质温控发热管。 3.脚用￠51不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 03B016 | 双头煮面炉 1200*700*800+150 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固，加优质温控发热管。 3.脚用￠51不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
10 | 03B017 | 不锈钢双层工作台 150*700*800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠48不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
11 | 03B018 | 小型台式热油炉 RN-L105 | 1.额定电压:220V/380V 2.柜子尺寸:1000*550*800 3.额定功率:4KW 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
12 | 03B019 | 小型台式双头炸锅 ET36-B | 1.功率:4.8kw/380v 2.面板用不锈钢制作板制作1.2mm 3.脚用不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
B 洗消区
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 03B021 | 灭蚊灯 20W、220V | 1.'-工作方式:粘捕式 2.-额定功率:0.016KW 3.-覆盖面积:30-50 4.-额定电压:220V-50HZ 5.-灯管型号:BINMU/T5 E418W BL 6.-材料等级:ABS阻燃材料 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
14 | 03B022 | 洁净柜 1200*500*1800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用不锈钢制作板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
15 | 03B023 | 四层栅格货架 1200*500*1550 | 1.*立柱采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *格栅采用不锈钢材质定制1.0mm *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
16 | 03B024 | 热风循环消毒柜 1192*553*1660 | 1.不锈钢机身 2.中温热风循环 3.紫外线灯管 4.臭氧立体消毒 5.定时开关 6.精准控制 7.不锈钢层架 8.结实耐用。配电功率:3KW/220V 9.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
17 | 03B025 | 电热水器 80L | 1.3300W/220v 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 03B026 | 大单星水池 1000*700*800+150 | 1.采用304#不锈钢磨砂板材； 2.面板厚度1.2mm，底衬304不锈钢加强梁； 3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口；防止水满溢出，防溅水斜角设计，排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器，下水速度快； 4.Φ48mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； 5.厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 3
C 烹调、蒸煮、制作区
19 | 03B027 | 灭蚊灯 20W、220V | 1.'-工作方式:粘捕式 2.-额定功率:0.016KW 3.-覆盖面积:30-50 4.-额定电压:220V-50HZ 5.-灯管型号:BINMU/T5 E418W BL 6.-材料等级:ABS阻燃材料 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
20 | 03B028 | 不锈钢油网烟罩 5000*1200*500 | 1.采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板。 2.接驳口焊连接 3.烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽，油槽底面设有不低于15mm的高度差，每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计。 4.不锈钢油烟网采用304#不锈钢板制作。 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 03B029 | 炉背封墙钢 定制L5000 | 1.*整体采用SUS304不锈钢制作，导轨式设计，厚度1.0mm； 符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 5
22 | 03B030 | 12盘单门蒸饭车(电热) 12kw/380v | 1.电压:380V 功率：12KW 2.采用不锈钢板材1.0mm，整体发泡。 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
23 | 03B031 | 单头大锅灶 1100x1100x800+400 | 1.电磁炉均采用优质304#正材雪花不锈钢板，1.钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.0mm。2.专利密绕高频感应线圈（火力均匀，热效率高）。3.紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器30种安全保护。5.英飞凌高频逆变变频模块，6.液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关，7.IP64工业级防水耐高温设计.功率:25KW/380V 8.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
24 | 03B032 | 双层墙架 1500*300*640 | 1.*材质:采用SUS304不锈钢制作，面板厚度：1.2mm； 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
25 | 03B033 | 单通移门挂墙柜 1800*400*600 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠48不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
26 | 03B034 | 砧板 500*500*150 | 1.500*500*150 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 03B035 | 台式单冷水龙头 DN15 | 1.-12" 摆动式水嘴; 2.台面安装孔直径:25mmX2. 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
28 | 03B036 | 单星盆水池（左星） 1500*700*800+150 | 1.采用304#不锈钢磨砂板材； 2.面板厚度1.2mm，底衬304不锈钢加强梁； 3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口；防止水满溢出，防溅水斜角设计，排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器，下水速度快； 4.Φ48mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； 5.厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
29 | 03B037 | 台式单冷水龙头 DN15 | 1.-12" 摆动式水嘴; 2.台面安装孔直径:25mmX2. 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 3
30 | 03B038 | 三星盆水池 1800*700*800+150 | 1.*材质:采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； 2.*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸:600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4.*横撑采用?32*1.0mm圆通 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 03B039 | 双温四门高身柜 1220*700*1980 | 1.商用工程款，不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～5℃，冷冻温度6℃～18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。 符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
32 | 03B040 | 双层墙架 1200*350*680 | 1.*材质:采用SUS304不锈钢制作，面板厚度：1.2mm； 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
33 | 03B041 | 双通移门荷台柜 1600*700*800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠51不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
34 | 03B042 | 不锈钢双层工作台 1800*700*800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠48不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 03B043 | 电磁单头矮汤炉 700*850*530+720 | 1.功率:15kw/380v 2.机芯采用分层次散热结构 3.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。 4.配备电磁炉专用汤桶2个，使用安全放心 5.防水等级大于IPX4大显示屏，更智能化 6.高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能 7.配置过载强电流保护，性能卓越运行稳定 8.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
36 | 03B044 | 不锈钢炉拼台 400*1100*1250 | 1.优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm； 2、与炉配置，整体美观 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
37 | 03B045 | 电磁双头单尾小炒灶 1800*1100*800+450 | 1.功率:15kw/380v+15kw/380v 2.机芯采用分层次散热结构 3.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。 4.防水等级大于IPX4大显示屏，更智能化 5.高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能 6.配置过载强电流保护，性能卓越运行稳定 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 03B046 | 双格保温热汤池（台式） | 1.不锈钢SUS304制造。 2.台面、汤池厚1.2mm。 3.柜身、前板、 侧板厚1.0mm。 4.通脚38X38X1.2mm，横梁38*25*1.0mm方管，下加不锈钢可调子弹脚。 5.水缸底部去水连球阀；配入水, 满溢及排水。 6.汤池安装浸水式电热发热管；安装自动恒温控制系统 ，缺水保护防干烧功能； 7.功率:3KW/380； 8.厂家提供产品符合GB4806.9-2016的不锈钢售餐保温台的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 9.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
39 | 03B047 | 电动打蒜机 WG50 | 1.304不锈钢刀组+加厚ABS机身 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
40 | 03B048 | 台式多功能切菜机 530*250*420 | 1.304不锈钢刀组+加厚ABS机身 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
D 仓库
41 | 03B049 | 灭蚊灯 20W、220V | 1.'-工作方式:粘捕式 2.-额定功率:0.016KW 3.-覆盖面积:30-50 4.-额定电压:220V-50HZ 5.-灯管型号:BINMU/T5 E418W BL 6.-材料等级:ABS阻燃材料 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
42 | 03B050 | 挡鼠板 1200*25*500 | 1.*材质:采用SUS304不锈钢制作，面板厚度：1.2mm； 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 03B051 | 9门更衣柜 900*400*1800 | 1.烤漆板材质制造； 2.柜身厚0.8mm。 3.门板采用活动式结构。 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
44 | 03B052 | 四层平板货架 1200*500*1550 | 1.*材质:采用优质304#平板式、柱用38x38厚1.0mm不锈钢方通、层板采用不锈钢板厚1.0mm制作。 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
45 | 03B053 | 四层栅格货架 1200*500*1550 | 1.*立柱采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *格栅采用不锈钢材质定制1.0mm *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
46 | 03B054 | 米面架 1200*500*200 | 1.采用304#不锈钢； 2.立柱采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3.横档采用304不锈钢材质，厚度1.0mm 4.配可调节不锈钢子弹脚； 5.要求:人的肢体所能接触处全部回边，倒钝，无脱边，毛刺 6.厂家提供产品符合GB4806.9-2016的不锈钢架的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
E 餐厅区
47 | 03B055 | 冷藏操作台 1800*760*800+150 | 1.工程款、内外箱不锈钢，电子式温控数显器，折边门;制冷方式:直冷;温度范围:-10℃～0℃/0℃～+10℃ 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 03B056 | 不锈钢四门储碗柜 1200*500*1800 | 1.*材质:采用SUS304不锈钢制作； 2.*顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3.*配置不锈钢可调子弹脚。 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
49 | 03B057 | 灭蚊灯 20W、220V | 1.'-工作方式:粘捕式 2.-额定功率:0.016KW 3.-覆盖面积:30-50 4.-额定电压:220V-50HZ 5.-灯管型号:BINMU/T5 E418W BL 6.-材料等级:ABS阻燃材料 7.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
50 | 03B058 | 收餐工作柜 800*800*800+150 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,层板￡=1.0mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠51不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证) 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 2
51 | 03B059 | 餐具回收台 1000*800*800 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm,内层马仔用不锈钢板制作加固 3.脚用￠48不锈钢圆通制作,配可调节子弹脚 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
52 | 03B060 | 自助例汤白饭桌 1960*630*750 | 1.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm 符合设计图纸及施工规范要求 |  | 张 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 03B061 | 红外线筷子消毒车 800*450*850 | 1.材质:不锈钢板 2.面板用304#不锈钢板制作￡=1.2mm 3.配可调节子弹脚 4.功率:1kw/220v 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
厨房配套设施清单
54 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:排烟风机 2.规格:11kw/380v 3.安装形式:吊装 4.含设备支架及刷油 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
55 | 030701016001 | 油烟净化装置 | 1.名称:净化器 2.规格:处理风量MAX24000m3 3.安装形式:吊装 4.含设备支架及刷油 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
56 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 2.4
57 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.规格:800*700 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 1
58 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌抽风管 2.材质:镀锌板 3.形状:矩形 4.规格:长度≤450 5.板材厚度:0.5厚 6.接口形式:咬口 7.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 17.46
59 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌抽风管 2.材质:镀锌板 3.形状:矩形 4.规格:长度≤1000 5.板材厚度:0.6厚 6.接口形式:咬口 7.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  |  |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌抽风管 2.材质:镀锌板 3.形状:矩形 4.规格:长度≤1000 5.板材厚度:0.75厚 6.接口形式:咬口 7.其他:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 14.32
61 | 03B062 | 不锈钢集油盆 | 1.风机及净化器现场配套安装；不锈钢304材质，配排污口 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 2
62 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 42.78
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_8
措施项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【东莞能源·能创园T2栋食堂_8
其他项目清单计价表
工程名称：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目-厨房设备工程 |  | 标段：东莞能源·能创园T2栋食堂施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -