## 封面
东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程
采 购 控 制 价
| 采 购 人： | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  | 年 月 日
| 审 核 人： |  | 年 月 日
封-2

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定单价合同，结算金额按进验收的工程量*投标单价为准。合同价款不因物价涨落而调整，合同价款的调整事件包括工程变更事件和现场签证事件，最终结算价以甲方成本部审核结果为准。
3、绿色安全文明措施施工费已考虑在综合单价中，结算时不再调整。
4、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商确定后按中标下浮率下浮。
5、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

## 限价汇总表
东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程 控制价汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 （元） | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 采购费用 | 1145815.0445 | 1080503.5869
汇总报价 |  |  | 小写：(含税 %）
大写：(含税 %）
备注：采购限价下浮率参考《2023-2025年东莞市建设工程施工公开招标投标中标价情况表》建筑工程中的其他建筑工程3000万元以下平均下浮率5.7%计取。

## 控制价清单
东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程控制价清单
工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 中森 |  | 章恒 |  | 宸钢 |  |  |  | 暂定稿询价版
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 均价 | 定稿预算价 | 预算价
1 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑 2.规格:XZGL1口250x100x6.0 3.材质:Q355B 4.金属表面喷砂防锈处理,其级别达到Sa2.5级 5.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | t | 7.578 | 8798.77 | 66677.0791 | 8993.12 | 68149.8634 | 8549 | 64784.322 | 8854.19 | 67097.0518 | 8798.77 | 11078.63 | 7925.44
2 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.热镀锌檩条 2.规格:XZLT1口120x60x3.0、XZLT2口50x100x3.0 3.材质:Q355B 4.热镀锌檩条，双面镀锌克度275g/m2 5.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | t | 5.263 | 9009.4167 | 47416.5599 | 8993.12 | 47330.7906 | 8755 | 46077.565 | 9280.13 | 48841.3242 | 9009.4167 | 9114.36 | 9201.49
3 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.构件名称:金属构件油漆 2.油漆品种、遍数或厚度:涂环氧富锌底漆两道,漆膜总干厚度不小于70μm,涂快干型环氧(云铁)中间漆两遍,涂膜厚度不小于110μm,涂脂肪族聚氨酯面漆三遍,涂膜厚度不小于100μm,涂膜总厚度不小于280μm 3.镀锌檩条无需考虑油漆 4.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 646.62 | 82.0067 | 53027.1508 | 79.22 | 51225.2364 | 77.25 | 49951.395 | 89.55 | 57904.821 | 82.0067 | 75.36 | 78.41
4 | 011404006001 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢梁 2.防火涂料:薄型膨胀型防火涂料(耐火极限1.5h) 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 480.02 | 60.6367 | 29106.8127 | 98.3 | 47185.966 | 46.35 | 22248.927 | 37.26 | 17885.5452 | 60.6367 | 32.57 | 34.86
5 | 011404006002 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢支撑 2.防火涂料:薄型膨胀型防火涂料(耐火极限1.0h) 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 398.02 | 52.3467 | 20835.0203 | 89.09 | 35459.6018 | 41.2 | 16398.424 | 26.75 | 10647.035 | 52.3467 | 27.49 | 29.5
6 | 010605003004 | 钢结构雨棚天花吊顶 | 1.钢结构雨棚天花吊顶 2.骨架:100*50*2mm白色铝格栅 3.燃烧性能:A级 4.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 949.29 | 354.41 | 336437.8689 | 481.02 | 456627.4758 | 206 | 195553.74 | 376.21 | 357132.3909 | 354.41 | 152.39 | 154.02
7 | 010605003001 | 钢屋面底板 | 1.0.6mm厚镀铝锌压型彩钢板 2.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 949.29 | 89.0933 | 84575.4104 | 137.48 | 130508.3892 | 43.26 | 41066.2854 | 86.54 | 82151.5566 | 89.0933 | 119.06 | 124.02
8 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1.钢板(复合板)型号、厚度:1.0mm厚65-430型直立锁边氟碳铝镁锰面板 2.6mm厚降噪网 3.0.6mm厚找平钢板 4.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 949.29 | 282.8833 | 268538.3195 | 388.8 | 369083.952 | 263.68 | 250308.7872 | 196.17 | 186222.2193 | 282.8833 | 549.01 | 575.49
9 | 010607009001 | 钢板天沟 | 1.1.2厚304不锈钢排水沟 2.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 42.1 | 299.2833 | 12599.8283 | 408.66 | 17204.586 | 242.05 | 10190.305 | 247.14 | 10404.594 | 299.2833 | 190.15 | 951.86
10 | 010605003003 | 钢结构雨棚 | 1.2.5mm厚白色铝单板 2.防水等级为三级 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 58.71 | 695.39 | 40826.3469 | 1089.59 | 63969.8289 | 525.3 | 30840.363 | 672.37 | 39474.8427 | 695.39 | 495.08 | 363.58
11 | 010606003001 | 铝单板收边 | 1.钢材品种、规格:2.5厚白色铝单板 2.骨架:300x100x5mm镀锌钢方通、L50X5mm镀锌角钢 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 131.1 | 695.3933 | 91166.066 | 733.95 | 96220.845 | 525.3 | 68866.83 | 826.93 | 108410.523 | 695.3933 | 495.08 | 575.88
不含税价小计 | [6 empty] | 1051206.4628 |  | 1382966.535 |  | 796286.9436 |  | 986171.9037
税金（9%） | [6 empty] | 94608.5817 |  | 124466.9882 |  | 71665.8249 |  | 88755.4713
含税价合计 | [6 empty] | 1145815.0445 |  | 1507433.5232 |  | 867952.7685 |  | 1074927.375

## 报价清单
东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程报价清单
工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-钢结构屋面雨棚工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑 2.规格:XZGL1口250x100x6.0 3.材质:Q355B 4.金属表面喷砂防锈处理,其级别达到Sa2.5级 5.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | t | 7.578
2 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.热镀锌檩条 2.规格:XZLT1口120x60x3.0、XZLT2口50x100x3.0 3.材质:Q355B 4.热镀锌檩条，双面镀锌克度275g/m2 5.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | t | 5.263
3 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.构件名称:金属构件油漆 2.油漆品种、遍数或厚度:涂环氧富锌底漆两道,漆膜总干厚度不小于70μm,涂快干型环氧(云铁)中间漆两遍,涂膜厚度不小于110μm,涂脂肪族聚氨酯面漆三遍,涂膜厚度不小于100μm,涂膜总厚度不小于280μm 3.镀锌檩条无需考虑油漆 4.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 646.62
4 | 011404006001 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢梁 2.防火涂料:薄型膨胀型防火涂料(耐火极限1.5h) 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 480.02
5 | 011404006002 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢支撑 2.防火涂料:薄型膨胀型防火涂料(耐火极限1.0h) 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 398.02
6 | 010605003004 | 钢结构雨棚天花吊顶 | 1.钢结构雨棚天花吊顶 2.骨架:100*50*2mm白色铝格栅 3.燃烧性能:A级 4.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 949.29
7 | 010605003001 | 钢屋面底板 | 1.0.6mm厚镀铝锌压型彩钢板 2.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 949.29
8 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1.钢板(复合板)型号、厚度:1.0mm厚65-430型直立锁边氟碳铝镁锰面板 2.6mm厚降噪网 3.0.6mm厚找平钢板 4.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 949.29
9 | 010607009001 | 钢板天沟 | 1.1.2厚304不锈钢排水沟 2.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 42.1
10 | 010605003003 | 钢结构雨棚 | 1.2.5mm厚白色铝单板 2.防水等级为三级 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 58.71
11 | 010606003001 | 铝单板收边 | 1.钢材品种、规格:2.5厚白色铝单板 2.骨架:300x100x5mm镀锌钢方通、L50X5mm镀锌角钢 3.其它:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 131.1
不含税价小计
税金（9%）
含税价合计