## 报价清单
东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-智能化 工程报价清单
工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-智能化工程
视频监控系统
1 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1248.7
2 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV2*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 81.32
3 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 933.48
4 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC50 3.配置形式:埋地 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 468.67
5 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:4芯皮线光缆 2.敷设方式:埋地 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 101.8
6 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 链路 | 3
7 | 080501020001 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 12
8 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型网络摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 26
9 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪球一体化摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
10 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:摄像机 2.调试内容:参数(指标)设置及测试、功能测试、完成自检测试报告等 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1
11 | 040804003001 | 室外防水设备箱 | 1.规格:室外防水设备箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1
12 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 条 | 6
13 | 030501015001 | 工业级5口交换机 | 1.名称:工业级5口交换机 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
14 | 030501013001 | 工业级光纤收发器 | 1.名称:工业级光纤收发器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
15 | 030502013001 | 4口光纤终端盒 | 1.名称:4口光纤终端盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
16 | 030505006001 | 电源 | 1.名称:球机电源 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
17 | 030505006002 | 电源 | 1.名称:DC12V10A电源 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
18 | 030405003001 | 1P空开 | 1.名称:1P空开 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
19 | 080802004001 | 单相电源防雷模块 | 1.名称:单相电源防雷模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
20 | 030502017001 | 网线测试 | 1.测试类别:网线测试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 链路 | 27
21 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 167.9
光纤入户系统
22 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:埋地 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1481.46
23 | 030502019002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 链路 | 18
24 | 080501020002 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 36
25 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型网络摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 26
26 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1269.82
27 | 030502001001 | 48芯光纤分纤箱 | 1.名称:48芯光纤分纤箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
28 | 030507002001 | 商铺弱电箱 | 1.名称:商铺弱电箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 18
29 | 030502017002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 链路 | 19
30 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 117
远程抄表系统
31 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8.22
32 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVSP2*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 109.46
33 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVSP4*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1100.7
34 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 898.29
35 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 240
门禁管理系统
36 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 14.87
37 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV2*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 3.28
38 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV2*0.5 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 3.95
39 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 18.74
40 | 030506008001 | 电锁 | 1.名称:电锁 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
41 | 030405013001 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1
42 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:一体式人脸门禁主机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
43 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8.9
巡更系统
44 | 080808015001 | 电子巡更设备 | 1.名称:电子巡更点 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 12
45 | 080808017001 | 系统调试 | 1.名称:电子巡更系统调试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 项 | 1
LED屏显示系统
46 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 514.14
47 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV3*2.5 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 514.14
48 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 514.14
49 | 030505017001 | 显示设备 | 1.名称:户外P4全彩LED屏一 2.规格:3840*2080mm 3.显示分别率:960*520=499200 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m2 | 7.99
50 | 030505017002 | 显示设备 | 1.名称:户外P4全彩LED屏二 2.规格:5760*1280mm 3.显示分别率:1440*320=460800 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m2 | 7.37
51 | 030505017003 | 显示设备 | 1.名称:户外P4全彩LED屏三 2.规格:640*4800mm 3.显示分别率:160*1200=192000 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m2 | 3.07
52 | 030505017004 | 显示设备 | 1.名称:户外P4全彩LED屏四 2.规格:640*4800mm 3.显示分别率:160*1200=192000 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m2 | 3.07
53 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:DHMI视频线 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 40
54 | 030501019001 | 4K多媒体服务器 | 1.名称:4K多媒体服务器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
55 | 030506014001 | 二合一视频播放盒 | 1.名称:二合一视频播放盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4
56 | 030505017005 | 显示设备 | 1.名称:21寸高清液晶显示器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
57 | 030505006003 | 电源 | 1.名称:LED专用电柜 2.规格:30KW 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
58 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 27.2
计算机网络/WIFI系统
59 | 030904018001 | 机柜 | 1.规格:6U机柜 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
60 | 030502013002 | 4口光纤终端盒 | 1.名称:4口光纤终端盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
61 | 030502008001 | 24口光纤配线架 | 1.名称:千兆光模块*1+理线器*1 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 2
62 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 173.83
63 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:4芯皮线光缆 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 93.76
64 | 030502003007 | 双绞线缆 | 1.名称:DHMI视频线 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 15
65 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 138.47
66 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 条 | 1
67 | 030502017003 | 网线测试 | 1.测试类别:网线测试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 链路 | 17
68 | 030502010001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 7
69 | 030502010002 | 语音插座 | 1.名称:语音插座 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6
70 | 030502010003 | 面板AP | 1.名称:面板AP 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1
71 | 030502010004 | 放装AP | 1.名称:放装AP 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3
72 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 17
73 | 080801009001 | 投影机 | 1.名称:投影机 2.规格:不低于3000流明 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
74 | 080801009002 | 120寸电动投影幕 | 1.名称:120寸电动投影幕 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
75 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 31.9
紧急求助报警系统
76 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
77 | 030904004001 | 声光警号 | 1.名称:声光警号 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1
78 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2
79 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV2*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8.56
80 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV4*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 11.89
81 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV4*0.5 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10
82 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 30.45
83 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及凿槽修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 5.9
消控室
84 | 030904018002 | 机柜 | 1.规格:消控室智能化机柜(42U) 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
85 | 030502008002 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 1
86 | 030501010001 | 无线AC控制器 | 1.名称:无线AC控制器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
87 | 030501013002 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
88 | 030501015002 | 汇聚交换机 | 1.名称:24口汇聚交换机 2.规格:(28个10/100/1000M自适应电口; 4个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口); 4个1G/10G SFP+光口) 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
89 | 030501019002 | 智慧停车场云终端 | 1.名称:智慧停车场云终端 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
90 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:64路网络硬盘录像机 2.规格:满足4M H.265格式连续录像至少30天。 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
91 | 030501016001 | 智能化网关 | 1.名称:智能化网关 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
92 | 030505016001 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2
93 | 030904013001 | 总线报警主机PSD | 1.规格、线制:总线报警主机PSD 2.其他:(含满足断电后不小于8H供电蓄电池) 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
94 | 030904004002 | 声光警号 | 1.名称:声光警号 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1
95 | 030501019003 | 4K多媒体服务器 | 1.名称:4K多媒体服务器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
96 | 080508003001 | UPS主机 | 1.名称:UPS主机 2.规格:转换时间不大于 0ms，效率不小于 90%，支持并机不小于 2 台，输入功率因素不小于 0.9 3.容量:不小于 15KVA 4.含对应管线 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
97 | 030406001001 | 铅酸蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.容量(A·h):12V150AH 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
98 | 030501006001 | 操作台 | 1.名称:3 位平面图操作台 2.规格:不小于 W1800D750H700mm 3.其他:含配套圆凳 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
99 | 080509005001 | 监控/巡更管理电脑(含配套管理软件) | 1.名称:监控/巡更管理电脑(含配套管理软件) 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
100 | 080509005002 | 门禁/停车场/远程抄表系统服务器 | 1.名称:门禁/停车场/远程抄表系统服务器 2.规格:(含门禁管理软件、停车场管理软件、能效管理平台-能耗分析模块-数据库软件) 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
101 | 080509005003 | 控制键盘 | 1.名称:门禁/停车场/控制键盘 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
102 | 080503006001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
103 | 030608004001 | 多功能录入仪 | 1.名称:多功能录入仪 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
104 | 080808015002 | 电子巡更设备 | 1.名称:离线式巡更棒 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3
105 | 080808015003 | 离线巡更棒信息下载器 | 1.名称:离线巡更棒信息下载器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
106 | 030506014002 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
南端水景区(原水下商业改造停车场工程)-智能化工程
视频监控系统
107 | 030502003008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1017.07
108 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:6芯皮线光缆 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 175.38
109 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:12芯皮线光缆 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 195
110 | 030502019003 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 链路 | 2
111 | 080501020003 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 18
112 | 030412001040 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 208.51
113 | 030904018003 | 机柜 | 1.规格:6U机柜 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2
114 | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型网络摄像机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 18
115 | 030502013003 | 12口光纤终端盒 | 1.名称:12口光纤终端盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
116 | 030502008003 | 24口光纤配线架 | 1.名称:千兆光模块*1+理线器*1 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 2
117 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 条 | 2
118 | 030502017004 | 网线测试 | 1.测试类别:网线测试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 链路 | 18
119 | 030505006005 | 电源 | 1.名称:门禁电源 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
120 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 175.98
121 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 2.材质:一般铁构件 3.除锈:除微锈 4.刷漆:防锈漆两遍，调和漆两遍 5.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 110.11
远程抄表系统
122 | 030501016002 | 智能化网关 | 1.名称:智能化网关 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2
123 | 030412004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVSP2*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10.88
124 | 030412004030 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVSP4*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 197.9
125 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV3*1.5 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 20
126 | 030412001041 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 33.57
门禁管理系统
127 | 030502003009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 193.77
128 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV2*1.0 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 216.12
129 | 030412004033 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV2*0.5 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 21.94
130 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.材质:绝缘电线 4.规格:WDZB-BYJ2.5 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 45
131 | 030412001042 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 127.06
132 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:单相二、三极组合插座 2.规格:220V 10A 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4
133 | 030506008002 | 电锁 | 1.名称:电锁 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 8
134 | 030405013002 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4
135 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:一体式人脸门禁主机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 4
停车场管理系统
136 | 030502003010 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 548.12
137 | 030412001043 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 22.75
138 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 条 | 6
139 | 030501015003 | 工业级5口交换机 | 1.名称:工业级5口交换机 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
140 | 030501013003 | 工业级光纤收发器 | 1.名称:工业级光纤收发器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
141 | 030502013004 | 8口光纤终端盒 | 1.名称:8口光纤终端盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
142 | 030502013005 | 12口光纤终端盒 | 1.名称:12口光纤终端盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
143 | 030405003002 | 1P空开 | 1.名称:1P空开 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4
144 | 030405003003 | 3P漏保开关 | 1.名称:3P漏保开关 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
145 | 080802004002 | 单相电源防雷模块 | 1.名称:单相电源防雷模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
146 | 030502017005 | 网线测试 | 1.测试类别:网线测试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 链路 | 8
147 | 040205021001 | 道闸机 | 1.类型:自动道闸 2.规格、型号:设备箱*1，LED抓拍显示一体机*1，(入口)控制机*1，辅助抓拍机*1，(入口)闸机*1 3.含设备配线配管 | 套 | 2
巡更系统
148 | 080808015004 | 电子巡更设备 | 1.名称:电子巡更点 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 8
149 | 080808017002 | 系统调试 | 1.名称:电子巡更系统调试 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 项 | 1
不含税价合计
税金（9%）
含税价合计