## 报价清单
东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-高低压工程报价清单
工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-高低压工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
配电房
1 | 干式变压器 | 1.名称:变压器 2.容量(kV·A):2500KVA 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
2 | 户内高压电缆头 | 1.名称:户内高压电缆头 2.规格:3*120mm² 3..符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
3 | 母线槽 | 1.名称:母线槽 2.规格:5000A 3.含L型垂直弯头 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 12
4 | 软连接 | 1.名称:软连接 2.规格:5000A/4P 3..符合设计图纸、施工规范要求 | 组 | 1
5 | 搭接铜排 | 1.名称:搭接铜排 2.规格:5000A/4P 3..符合设计图纸、施工规范要求 | 组 | 2
6 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:空箱 3..符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2
7 | 原高压出线柜更换元器件 | 1、名称：原高压出线柜更换2只CT、1只电流表 | 套 | 1
8 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜 2.规格:2200*1200*1000 3.主要电气元件:详见图纸 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
9 | 电容补偿柜 | 1.名称:电容补偿柜 2.规格:2200*800*1000 3.主要电气元件:详见图纸 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 2
10 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜 2.规格:2200*600*1000 3.主要电气元件:详见图纸 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1
11 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜 2.规格:2200*600*1000 3.主要电气元件:详见图纸 4.基础型钢形式、规格:11#槽钢 | 台 | 1
12 | 低压铜芯线 | 1.名称:低压铜芯线 2.规格:95mm² 3..符合设计图纸、施工规范要求 | m | 80
13 | 低压铜芯线 | 1.名称:低压铜芯线 2.规格:120mm² 4..符合设计图纸、施工规范要求 | m | 20
14 | 原低压柜改造件 | 1、名称：原低压柜改造 2、更换母排及部门柜内铜排 | 套 | 3
15 | 原变压器拆除 | 1、名称：原变压器拆除 | 台 | 1
16 | 原低压柜拆除 | 1、名称：原低压柜拆除 | 台 | 2
17 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 | 系统 | 1
18 | 保供电费用 | 1.为满足供电区域24h不停电的要求，本项目需考虑保供电费用，包含电房600KW租赁及燃油1天(含测试安装费用) | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计