询价文件

东莞市新锋新能源有限公司需采购一批光伏组件货物，将进行公开询价，现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

1、项目名称：东莞市新锋新能源有限公司2026年第二期光伏组件协议供货采购项目；

2、采购内容：详见本文件第四点采购内容及要求；

3、供货期：签订合同后，自采购人发起通知之日起15天内到货。

## 二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）发布。

## 三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、响应人必须提供光伏组件生产厂商出具的品牌授权书。若响应人即为光伏组件生产厂商，则无需提供上述授权书。

3、响应人拟供应的光伏组件品牌，须为第三方权威机构（InfoLink）发布的2026 年上半年全球光伏组件出货量排名前五名企业品牌，供应商投标时须提供供货品牌承诺函（格式自拟，加盖公章）。

4、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）（东实通〔2023〕37号）、（东实通〔2024〕163号）、（东实通〔2024〕195号）、（东实通〔2025〕157号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

## 四、采购内容及要求

## 为保证组件质量，所有供货光伏组件须为原厂全新、未经使用过的A级品，本次仅对功率为635Wp，尺寸为2382mm×1134mm×30mm的光伏组件进行采购。本次光伏组件预估采购总量为2.5MW，分项目分期供应。

## 1、光伏组件技术认证要求

## （1）所供组件获得如ISO9001:2015:质量管理体系、ISO14001:2015:环境管理体系、ISO45001:2018:职业健康安全管理体系等体系认证；

## （2）所供组件满足GB/T9535(或IEC 61215）和GB/T20047(或IEC 61730)标准要求，通过国家批准认证机构的认证（可以是CGC金太阳，或是TUV、CSA、UL、SGS、VDE、JET等认证）,并提供相应的认证检测报告；

## （3）所供组件通过IEC 61215/61730正面最大静态载荷/抗雪载性能、背面最大静态载荷/抗风压性能认证，并提供相应的认证检测报告；

## （4）所供组件通过IEC 61701抗盐雾腐蚀测试认证，并提供相应的认证检测报告；

## （5）所供组件通过IEC 62716耐氨测试认证，并提供相应的认证检测报告；

## （6）所供组件通过IEC 62804 抗PID认证，并提供相应的认证检测报告；

## （7）提供其他所必要的性能认证等。

## 2、光伏组件供应服务要求

## （1）中标人光伏组件供应服务包括：技术联络、所供组件运达指定地点、落地检测、EL抽样检测、配合供电验收、保修和维护、质保等；

## （2）中标人必须推荐先进、稳定、可靠的组件，保证在三年内不停产，并负责所供组件的运货、提货、交货，运送到采购人指定地点并保证产品质量：

## （3）中标人必须保证在签订供应合同后7天（包括节假日）内到货，货到后（包括节假日）7天内协助完成组件试验投入使用：如因中标人生产能力不足、组件或其他存在技术问题而延误供货期，中标人应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿；

## （4）所供组件运达指定地点后中标人需安排开箱检查、落地检测、开路电压检测，如开箱检查、落地检测中一旦发现有质量不合格的组件或数量不足，采购人有权当场拒收，中标人负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；

## （5）项目供应合同签订后1周内，中标人应向采购人提供所供组件资料包括但不限于：产品参数表、产品安装使用说明书、产品合格证、出厂检测报告、单托组件编号清单等；

## （6）如实际开展施工图设计时需要满足建筑物的高耐火等级要求，中标人应根据实际要求选用防火等级较高的组件，且不得变更投标价格；

## （7）中标人要对所供组件外表面板的清洁、防热斑提供措施，不得有划伤、腐蚀斑点等缺陷；为确保组件的绝缘、抗湿性和寿命，要求边框与电池片的距离要至少超过11mm的距离，并设有能方便地与安装支架之间可靠连接的连接螺栓孔；

## （8）供货时每块组件粘上PVC纸运维标签，标签内容至少包括以下内容：保修期限、原厂24小时全国免费售后服务电话、东莞本地售后服务电话、供应商24小时服务电话；

## （9）中标人应为采购人培训专业维护运行人员；

## （10）所签项目中子方阵中同一太阳电池组件的电池片需为同一批次原料，表面无明显色差，无机械损伤，焊点无氧化斑，电池组件的I-V曲线基本相同；

## 3、光伏组件供应质保要求

## （1）中标人对于所供组件，从竣工验收完成开始，提供包括12年免费质保期，7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答采购人在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的2小时内到达现场）；

## （2）所供组件工艺材料质保期不低于12年，质保期内，如果发现组件在运行中发生任何故障或无法正常运行，或者影响其他设备的正常运行，中标人应到现场进行调查研究或远程诊断，找出故障原因尽快排除故障，并记录形成调查报告，提交采购人及总包单位；如果故障无法排除是由于组件的设计、制造或安装引起的，中标人应进行必要的维修、修补或更换。上述调查研究、维修或修补所需费用，由中标人承担；

## （3）自采购人、中标人双方签署竣工验收报告之日起，合同产品进入质保期。

## 4、其他参数详见附件《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》（GB47834-2026）规范的要求。

## 五、完成时间

## 签订合同后，自采购人发起通知之日起15天内到货。

## 六、支付方式

## 付款方式一：(1)中标人开具相应的收据，向采购人申请支付合同总金额的50%作为预付款。

## (2)在中标人将光伏组件运抵采购人指定地点，并完成卸货及验收工作后，可凭向采购人开具的合同总金额全额13%增值税专用发票，申请支付合同总金额的50%。

## 付款方式二：(1)中标人在开具合同总金额全额13%增值税专用发票的前提下，可向采购人申请支付合同总金额的95%。

## (2)中标人所供光伏组件运达采购人的指定地点，并完成卸车、验收，需留合同总金额的5%作为质保金留置采购人处，自验收满2年后可申请无息退还。如中标人向采购人提供等额保函（应由银行机构开具，不接受担保公司出具的保函，有效期不少于2年），可向采购人申请支付合同总金额的5%。

## 注：以上两付款方式中标人可任选其一进行结算。

## （税率13%，增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算。）

## 七、报价

采购上限价：¥1,975,000.00元（含税）。

本项目发包方式为固定总价包干，实行固定价格报价，包括但不限于：完成本项目的成本、利润、税金、人工费、交通费、会务费、专家评审费等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

## 八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，将对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商（报价相同的，由采购人对投标单位的规模、人员等进行评定，并出具询价报告，排在前面的响应人的最低报价为中标供应商。采购人一致认为响应人报价明显不合理或者低于成本，应当要求响应人在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料）。

询价结束后，将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

## 九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在10天内与采购人签订合同。

## 十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

- 1、报价函（模板）；

2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

4、承诺函（模板）；

5、符合“响应人资格要求”对应的证明资料；

6、响应人认为需要提供的其他资料。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。

## 十一、响应文件份数

本项目有意向的响应人可在开标截止时间之前递交响应文件，报价人需严格按照要求进行报价。

有意向的响应人，可形成响应文件正本一份（如有，可补充响应文件 PDF 扫描件电子版）

- 十二、保证金金额及缴纳方式

## 本项目无保证金额。

## 十三、开标时间及地址

1、开标时间：2026年9月11日（星期五）上午10:30。

2、响应文件递交

（1）现场递交响应文件

响应人须委派法定代表人或授权委托人按时到开标地址提交响应文件，开标时间后送达的报价文件无效。

响应人现场递交报价文件地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室会议室，逾期无效。

联系人：翟先生

联系电话：0769-22899838-864

（2）邮寄递交响应文件

响应人必须确保响应文件密封完好，在开标截止时间前送达采购人处（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由响应人自负，因快递派件人员原因造成快递派件问题的责任由响应人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

邮寄递交报价收件信息：

收件地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室会议室

收件人：翟先生

联系电话：0769-22899838-864

## 十四、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。

2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

4、响应人对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交人以采购文件的要求为准，如成交人拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

6、本项目不接受响应人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、若因本项目发生重大变故，导致采购人决定终止本停车棚项目的投资建设，响应人因参与本项目招采活动、履约准备及实际实施所产生的一切费用（包括但不限于交通费、咨询费、标书制作费、打印费、人员设备投入费等），均由响应人自行全额承担，采购人无需就此承担任何赔偿、补偿责任。同时，响应人应在收到采购人项目终止/合同解除书面通知后的7个工作日内，完成现场全部人员、设备、物料的无条件撤离，并按采购人要求完成现场清理、工程交接及相关资料移交等全部工作，确保现场恢复至符合采购人要求的状态，不得对采购人造成任何形式的损失、损害及额外负担；若因响应人未按要求执行造成采购人损失的，采购人有权向响应人追偿全部损失。

东莞市新锋新能源有限公司（采购人）

2026年9月7日

## 附件一 响应须知

响应须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 东莞市新锋新能源有限公司2026年第二期光伏组件协议供货采购项目 |
| 2 | 建设地点 | 详见《采购文件》 |
| 3 | 项目性质 | 详见《采购文件》 |
| 4 | 发包要求 | 详见《采购文件》 |
| 5 | 质量标准 | 详见《采购文件》 |
| 6 | 工期要求 | 详见《采购文件》 |
| 7 | 单位资质要求 | 详见《采购文件》 |
| 8 | 询价保证金金额及缴纳方式 | 无。 |
| 9 | 询价有效期 | 90天 |
|  | 响应人不得存在的情形 | 1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的； （6）法律法规规定的其他情形； （7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。 2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格： （1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； （2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的； （3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； （4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； （5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的； （6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的； （7）相关工作人员应当回避而不回避的； （8）其他违法违规的行为。 3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效： （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜； （3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应人的响应文件相互混装； （6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效： 5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避： （一）是其主要负责人的近亲属的； （二）询价活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的； （三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。 |
|  | …… |  |

## 附件二报价函

报价函

东莞市新锋新能源有限公司：

针对贵司               项目，预估供应光伏组件数量为2.5MW（以实际下单数量为准），我司愿意以含税单价人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写），含税总价价人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写），符合采购人品牌需求，承接本项目的光伏组件供应。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

## 附件三 法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市新锋新能源有限公司：

本证明书声明：注册于（国家名称）的　　（响应人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

## 附件四 法人授权书

授权委托书

东莞市新锋新能源有限公司（采购人）：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于年月日至年月日签字生效，有效期与询价有效期一致，特此声明。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

## 附件五 承诺函

承诺函

东莞市新锋新能源有限公司（采购人）：

我司就参加         （项目名称）项目投标工作，作出以下承诺：

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的光伏组件等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：