## 报价表
报价表
工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-劳务分包
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院
1 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖砌墙体 2.废料运距:投标人综合考虑 3.含废料消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 221.31
2 | 011601001002 | 开门窗洞口 200mm | 1.砌体材质:开门窗洞口 2.废料运距:投标人综合考虑 3.含废料消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 78.73
3 | 081102002001 | 拆除钢筋混凝土 | 1.构件名称:钢筋混凝土构件拆除-楼板 2.外弃运距:投标人自行考虑 3.包含消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 20.56
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除(4m2以内) | 1.部位:拆除原门 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 1165.85
5 | 011610002002 | 金属门窗拆除(4m2以内) | 1.部位:拆除原窗 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 131.57
6 | 011610002003 | 金属门窗拆除(4m2以外) | 1.部位:拆除原窗 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 11.04
7 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.C3023增设上悬开启窗，玻璃拆除 | m2 | 3.38
8 | 011605001001 | 基础梁加固拆除楼地面 | 1.部位:基础梁加固拆除楼地面 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 5.65
9 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.部位:拆除原楼地面地砖 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 367.81
10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.部位:拆除原墙面砖 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 319.55
11 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位:拆除原天棚龙骨及面层 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 237.07
12 | 011605001003 | 洗手台拆除 | 1.部位:拆除原洗手台 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 100.29
13 | 011609001001 | 扶手拆除 | 1.部位:拆除原扶手 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m | 14.44
14 | 011609001002 | 扶手拆除 | 1.部位:拆除原阳台扶手 | m | 280.8
15 | 010101001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 42.28
16 | 010101001002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 4.83
17 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度:满足设计要求 2.材料品种:素土回填，其压实系数不宜小于0.94 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 37.28
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:一、二类土 2.含土方消纳费 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 9.84
19 | 070104024001 | 梁 碳纤维布 | 1.加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维,厚度为0.167mm，双层加固 | m2 | 24.48
20 | 070104024003 | 梁 碳纤维布 | 1.加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维,厚度为0.167mm，三层加固 | m2 | 4.97
21 | 070104024002 | 梁 碳纤维布 | 1.加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维,厚度为0.167mm加固 单层加固 | m2 | 53.06
22 | 070104026001 | 板 碳纤维布 | 1.加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维,厚度为0.167mm，双层加固 | m2 | 1.2
23 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 144.09
24 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块100mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 68.84
25 | 010402001002 | 封洞 砖墙砌体 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 | m3 | 6.43
26 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 24.97
27 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 1.53
28 | 010502003001 | 电梯基坑底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3.84
29 | 010502010001 | 电梯基坑侧壁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3.01
30 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 5.57
31 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 13.49
32 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 23
33 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱-构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 9.72
34 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C35 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.86
35 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 1.08
36 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 1
37 | 070104040001 | 其他加固工程 外包混凝土 梁 | 1.施工部位:梁 2.加固方式:外包商品混凝土C30 3.混凝土凿毛 4.模板制安 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.21
38 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф8mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 370
39 | 040901008002 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф12mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 122
40 | 040901008009 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф10mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 1181
41 | 040901008003 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф14mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 76
42 | 040901008004 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф16mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 112
43 | 040901008005 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф18mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 72
44 | 040901008006 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф20mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 62
45 | 040901008007 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф22mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 8
46 | 040901008008 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф25mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 44
47 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12~16以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.684
48 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.468
49 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.4
50 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.493
51 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12~16以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.494
52 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.018
53 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.908
54 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ18~25以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 2.059
55 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.904
56 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.021
57 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.012
58 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ18~25以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.087
59 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.027
60 | 010502025001 | 零星现浇构件-阳台反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.95
模板工程
61 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.模板形式:木模 2.垫层模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 3.16
62 | 010505002001 | 基础模板 | 1.模板形式:木模 2.基础模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 4.32
63 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.矩形柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 15.83
64 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.矩形柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 63.08
65 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:木模 2.基础梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 7.82
66 | 010505005001 | 电梯基坑侧壁模板 | 1.模板形式:木模 2.电梯基坑侧壁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 24.25
67 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 98.32
68 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 38.92
69 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 84.46
70 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.有梁板模板 支模高度3.6m 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 130.27
71 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.构造柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 57.11
72 | 020202003001 | 阳台反坎 | 1.模板形式:木模 2.反坎模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 59.04
73 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:木模 2.圈梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 11.73
74 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:木模 2.过梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 64.47
75 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:阳台栏杆利旧安装 | m | 280.8
大岭山镇敬老院二期改造工程-配电房
76 | 010101001003 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 156.97
77 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度:满足设计要求 2.材料品种:素土回填，其压实系数不宜小于0.94 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 104.63
78 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:一、二类土 2.含土方消纳费 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 52.33
79 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 24.86
80 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 6.46
81 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:600*800 2.垫层材料种类、厚度:100厚C15砼垫层 3.砌体采用Mu10砖M7.5水泥砂浆 4.内壁抹灰:采用1:2水泥砂浆,厚度10mm 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 16.35
82 | 010402002001 | 砌块柱 | 1.柱截面尺寸:240x240 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砖柱 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.84
83 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 6.51
84 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 14.06
85 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.24
86 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 23.09
87 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 7.2
88 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 9.25
89 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 10.94
90 | 010502019001 | 其他板-雨棚 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.91
91 | 010502019002 | 其他板-栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.06
92 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱-构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.64
93 | 010502011003 | 钢筋混凝土梁-圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.08
94 | 010502019003 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.16
95 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.35
96 | 010502022001 | 电缆沟压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.42
97 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ10以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.017
98 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.056
99 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ18~25以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.373
100 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.506
101 | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ12~16 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.236
102 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ18~25以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.833
103 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.45
104 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.125
105 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.029
106 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ18~25以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.31
107 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.359
108 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 1.203
109 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.028
110 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.422
111 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.146
112 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.233
113 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰-内墙 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰，5厚1:2水泥砂浆面层 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 248.91
114 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰-外墙 | 1.刷专用界面剂一遍 2.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚M10防水砂浆找平层 3.8厚M15聚合物水泥防水砂浆,加聚丙烯纤维(0.8kg/m3） 4.刷素水泥浆一遍 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 196.5
115 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.模板形式:木模 2.垫层模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 12.6
116 | 010505002002 | 基础模板 | 1.模板形式:木模 2.条形基础模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2.15
117 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:木模 2.基础梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 121.19
118 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.矩形柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 55.97
119 | 010505006003 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.矩形梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 82.97
120 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.楼板模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 91.13
121 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.模板形式:木模 2.雨棚模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 10.81
122 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.模板形式:木模 2.栏板模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 34.34
123 | 010505008003 | 其他板模板 | 1.模板形式:木模 2.反坎模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 1.57
124 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.构造柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 33.72
125 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:木模 2.圈梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 0.77
126 | 010505017001 | 压顶、扶手模板 | 1.模板形式:木模 2.压顶模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 33.63
127 | 010505002003 | 设备基础模板 | 1.模板形式:木模 2.设备基础模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2.27
128 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:木模 2.过梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 5.11
129 | 070109007001 | 预制沟道(槽)盖板 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1
130 | 040203007001 | 拆除透水混凝土 | 1.拆除双丙聚氨酯密封处理 2.拆除30厚粒径φ6~8 C25彩色强固透水混凝土面层 3.拆除100厚粒径φ10 C25透水混凝土（抗压强度30MPa） 4.运距:投标人自行考虑 5.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 | m2 | 409.89
131 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:拆除3m以下庭院灯 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 | 套 | 3
大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室
132 | 081102002002 | 拆除钢筋混凝土 | 1.构件名称:拆除120厚C25混凝土楼板（含基层拆除） 2.外弃运距:投标人自行考虑 3.包含消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 5.78
133 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:拆除橙色简瓦 2.拆除挂瓦条35x25(h),中距按瓦规格 3.拆除顺水条35x35,中距600 4.外弃运距:投标人自行考虑 5.包含消纳费 6.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 45.42
134 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.抹灰层种类:拆除喷或滚刷涂料二遍 拆除防水腻子二道 拆除5厚1:2.5水泥砂浆 拆除15厚专用抹灰砂浆加钢丝网打 拆除底找平,分两次抹灰 拆除刷专用界面剂一遍 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 33.39
135 | 011601001005 | 开门窗洞口 200mm | 1.砌体材质:开门窗洞口 2.废料运距:投标人综合考虑 3.含废料消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 9.22
136 | 011610002003 | 金属门窗拆除（(4m2以内)） | 1.包含垃圾消纳费 2.废料运距:投标人综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 1.8
137 | 011610001001 | 木门窗拆除(4m2以内) | 1.包含垃圾消纳费 2.废料运距:投标人综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2.2
138 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖砌墙体 2.废料运距:投标人综合考虑 3.含废料消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 1.76
139 | 010101001004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 21.64
140 | 010101001005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.34
141 | 010102007003 | 回填方 | 1.密实度:满足设计要求 2.材料品种:素土回填，其压实系数不宜小于0.94 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 20.94
142 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:一、二类土 2.含土方消纳费 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 3.03
143 | 070104024003 | 梁 碳纤维布 | 1.加固形式:粘碳纤维布（300g/m2）加固 双层加固 | m2 | 1.3
144 | 070104024004 | 梁 碳纤维布 | 1.加固形式:粘碳纤维布（300g/m2）加固 单层加固 | m2 | 2.2
145 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 | m3 | 3.46
146 | 010502019004 | 150mm高混凝土门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.03
147 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.布置方式:沿墙高每隔500mm增设2根8拉结筋，新增拉结筋采取原墙体开槽做法，槽深6公分 槽宽2公分 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.11
148 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.69
149 | 010502001001 | 走廊独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 1.34
150 | 010502001002 | 小门独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.26
151 | 010502004002 | C20细石保护砼 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石砼 | m3 | 0.08
152 | 010502005003 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.47
153 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.98
154 | 010502010002 | 新增檐口 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C25 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 4.61
155 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.含泵送费 3.混凝土强度等级:C30 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 2.14
156 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱-构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 0.53
157 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12~16以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.125
158 | 010506002006 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.056
159 | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.094
160 | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.02
161 | 010506001009 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 φ12~16以内钢筋 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.121
162 | 010506001010 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.029
163 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.401
164 | 010506008003 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12~16以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.823
165 | 010506008004 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | t | 0.134
166 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф16mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 40
167 | 040901007002 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Ф12mm 3.植入深度:详图纸设计 4.植筋胶品种:满足图纸及规范要求 | 根 | 532
168 | 010505008004 | 其他板模板 | 1.模板形式:木模 2.150mm高混凝土门槛-模版 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 0.3
169 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.模板形式:木模 2.垫层模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2.17
170 | 010505002004 | 基础模板 | 1.模板形式:木模 2.独立基础模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 5.35
171 | 010505002005 | C20细石保护砼-基础模板 | 1.模板形式:木模 2.C20细石保护砼-基础模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 0.47
172 | 010505003003 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:木模 2.基础梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 3.29
173 | 010505004006 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.异形柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 10.12
174 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.新增檐口模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 77.01
175 | 010505006004 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.新增梁模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 16.46
176 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.构造柱模板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 4.8
大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工程
177 | 040203007003 | 拆除混凝土路面 | 1.拆除混凝土路面 2.运距:投标人自行考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 | m2 | 777.73
178 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:级配碎石垫层 3.厚度:200mm 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 777.73
179 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.厚度:200厚C30混凝土，内配C8@150，单层双向 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 569.16
180 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.厚度:200厚印花C30混凝土 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 208.57
181 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青透油层 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 569.16
182 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:3cm细粒式改性沥青面层 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 569.16
183 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:5cmAC-16中粒式沥青 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 569.16
184 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.部位:拆除原门 2.包含垃圾消纳费 3.废料运距:投标人综合考虑 | m2 | 23.75
185 |  | 分部分项合计
186 |  | 不含税合计
187 |  | 税金（3%）
188 |  | 含税合计
本页小计
合计