## 区域布置统计表 (hidden)
#REF!
| 光伏装机容量（kWp） |  |  |  | 1863.09
| 屋顶安装面积(㎡) |  |  |  | 8215.2
| 年租金(元/㎡) |  |  |  | #REF!
| 电价优惠折扣 |  |  |  | #REF!
| 服务期(年) |  |  |  | #REF!
| 序号 | 建筑名称 | 安装面积 (㎡) | 635W组件数量(块) | 装机功率(kWp) | 安装方式 | 年发电量 (万kWh) | 电费收益 (万元) | 租金收益 (万元) | 总收益 (万元) | 备注 | 屋顶面积 (m2) | 楼层 | 建筑面积 (m2) | 鉴定单价 (m2) | 鉴定总价 (m2)
| 1 | #1、#2 | / | / | / | / | [5 empty] | 6000 | 3 | 18000 | 5 | 90000
| 2 | #3、#4 | 1825.6 | 652 | 414.02 | 棚架式 |  |  |  |  | 工字钢
| 3 | #5、#6 | 2220.4 | 793 | 503.555 | 棚架式 |  |  |  |  | 工字钢
| 4 | #7、#8 | 2307.2 | 824 | 523.24 | 棚架式 |  |  |  |  | 工字钢
| 5 | #9、#10 | 1862 | 665 | 422.275 | 棚架式 |  |  |  |  | 工字钢
| 6 | #11 | / | / | / | /
| 合计 |  | 8215.2 | 2934 | 1863.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 3 | 18000 | 5 | 90000
| #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
| 光伏装机容量（kWp） |  |  |  | 1072.515
| 屋顶安装面积(㎡) |  |  |  | 4731.3
| 年租金(元/㎡) |  |  |  | #REF!
| 电价优惠折扣 |  |  |  | #REF!
| 服务期(年) |  |  |  | #REF!
屋顶面积 (m2) | 序号 | 建筑名称 | 安装面积 (m2) | 635W组件数量(块) | 装机功率(kWp) | 安装方式 | 年发电量 (万kWh) | 电费收益 (万元) | 租金收益 (万元) | 总收益 (万元) | 备注
2000 | 1 | 1号厂房 | 1440 | 514 | 326.39 | 平铺式 |  |  |  |  | 彩钢瓦
1600 | 2 | 2号厂房 | 1296 | 463 | 294.005 | 棚架式
1250 | 3 | 3号厂房 | 675 | 241 | 153.035 | 阵列式
630 | 4 | 1号宿舍 | 510.3 | 182 | 115.57 | 棚架式
1000 | 5 | 1号办公楼 | 810 | 289 | 183.515 | 棚架式
6480 | 合计 |  | 4731.3 | 1689 | 1072.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 类型 | 面积（m2） | 单价
| 棚架式：建筑面积×0.9（炮楼或者阴影等）×0.9（运维通道） | [12 empty] | 混凝土屋顶 | 居民楼 | 3000元/单
| 阵列式：建筑面积×0.9（炮楼或者阴影等）×0.6（运维通道） | [13 empty] | 1500以下 | 4800元/单
| 彩钢瓦：建筑面积×0.9（采光带或气楼等）×0.8（运维通道、围栏） | [13 empty] | 1500-6000 | 3.2元/平方米
[15 empty] | 6000-10000 | 3.0元/平方米
[15 empty] | 10000-20000 | 2.8元/平方米
[15 empty] | 20000以上 | 2.5元/平方米
[14 empty] | 钢结构屋顶 | / | 5.0元/平方米

## 大岭山数智谷充电桩
东实·大岭山数智谷充电桩项目 配套工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 施工单价 | 单价/元 | 合价/元 | 备注
1 | 群充总控箱 | 总控箱:含1台720kW一拖十分体式直流充电机 | 套 | 1
|  | 直流充电终端；4M；250A落地式；单枪；带急停； | 台 | 9
|  | 液冷超充；600A；3M枪线； | 台 | 1
2 | 充电终端（交流） | 21kW 三相380V | 台 | 10
3 | 电源点 | 根据拟安装充电桩功率适配，包括但不限于10kV外线及其电缆沟/电缆井工程、高低压配电柜设备、变压器、连接电缆采购与安装、及其箱变基础，含供电报装流程 | 项 | 1
4 | 交流电缆（变压器至交流总箱） | YJLV-0.6/1kv-3x185-2x95 | 米 | 30
5 | 交流电缆（交流总箱至交流桩） | YJLV-0.6/1kv-3x25-2x16 | 米 | 200
6 | 主机输入电缆火线(720kw充电堆） | 9*（YJLV-0.6/1kv-1x400 ） | 米 | 360
7 | 主机输入电缆零、地线(720kw充电堆） | 4*（YJLV-0.6/1kv-1x300 ） | 米 | 160
8 | 主机输出电缆（250A） | DC-YJLV-0.6/1kv-2*240 | 米 | 200
9 | 主机输出电缆（600A） | 2*DC-YJLV-0.6/1kv-2*400 | 米 | 20
10 | 土建 | 电缆沟开挖、敷设、路面恢复、地排接地 | 米 | 40
11 | 计量箱 | 新增1250A开关及配套 | 项 | 1
12 | 慢充配电箱 | 总4P 400A 塑壳断路器代漏电、浪涌、相位、接地保护）、10个2P C40A 30mA 漏电保护断路器 | 台 | 1
13 | 充电桩基础（快充） | 720KW总控箱 | 套 | 1
14 |  | 充电终端 | 套 | 10
15 | 充电桩基础（慢充） | 慢充充电桩基础 | 套 | 10
16 | 安装人工 | 总控箱 | 套 | 1
17 |  | 直流充电桩 | 套 | 10
18 |  | 交流桩 | 套 | 10
19 | 调试 | 系统通电、绝缘测试、平台调试 | 项 | 1
20 | 安全措施费 |  | 项 | 1
21 | 高清摄像头 | 满足设计及施工规范的其他要求 | 个 | 6
22 | 通讯网线 | 超6类网线 | 米 | 300
合计： | [7 empty] | 含9%增值税专用发票
含税总价大写：

## 发电自用比例计算表（无峰谷计价） (hidden)
#REF!
光伏装机容量（kW） |  | #REF! |  | 白天有功段(9h) | 08:00-19:00 | 11小时 | 光伏发的电只在白天有功段消纳
平均峰值日照时数（h） |  | 3.69 |  | 发电段(6h) | 09:00-15:00 | 6小时 | 电力公司营销部收集某天的电力负荷曲线，避免企业晚上用电量占比过大，影响光伏自用比例
光伏系统综合效率 |  | #REF! |  | 有功段发电比 | 0.54545 |  |  | 计量点1：XX有限公司 |  | 计量点2：XX有限公司 |  | 计量点3：XX有限公司 |  | 计量点4：XX有限公司 |  | 计量点5：XX有限公司
月份 | 峰值日照时数（h） | 月天数 | 平均月发电量（kWh） | 月电费有功段 用电量（kWh） | 月电费有功段 消纳量（kWh） | 每月平均 自用比例 |  | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量
1 | 2.77 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | 2.54 | 28 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
3 | 2.7 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
4 | 3.23 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
5 | 3.92 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
6 | 4.32 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7 | 4.8 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
8 | 4.54 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
9 | 4.33 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
10 | 4.12 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
11 | 3.74 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
12 | 3.27 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
月平均 |  | 30.4167 | #REF! | 0 | 每年发电 自用比例 | #REF!
年总计 |  | 365 | #REF! | 0
[7 empty] | 商业用电的时间段，进一步细化有功段发电比 |  |  | 办公楼、学校、市场 |  | 有功段08:00-19:00，11小时
[7 empty] | 主要耗能设备是使用时间段 |  |  | 商场、酒楼 |  | 有功段08:00-23:00，15小时
年发电量（kWh）=装机容量*年峰值日照小时数*365*光伏电站综合效率 | [6 empty] | 未来用电情况 |  |  | 医院 |  | 有功段08:00-8:00，24小时
学校寒假1月份、暑假7月份一半、8月份不用电或用电少
年峰值日照小时数即全国各地区的年平均日照时间（广东各市峰值日找时数见附图）
光伏电站综合效率即系统损耗（如逆变器损耗、线损、灰尘遮挡等），取值在75%-85%之间
光伏电站的方阵固定朝向为南，东莞市及广州市的最佳倾斜角度为17-22度
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数，其中包括：
1）光伏组件类型修正系数；
2）光伏方阵的倾角、方位角修正系数；
3）光伏发电系统可用率；
4）光照利用率；
5）逆变器效率；
6）集电线路、升压变压器损耗；
7）光伏组件表面污染修正系数；
8）光伏组件转换效率修正系数。

## 测算表（光伏） (hidden)
#REF!
|  | 装机容量（kWp） |  |  | #REF! | 投资金额（万元） |  | #REF! | 资产税后价 （万元） | #REF! | 进项税 （万元） | #REF! |  | 项目投资 内部收益率IRR |  | #VALUE! | 资本金 内部收益率IRR |  | #VALUE! | 度电成本 | #REF!
|  | 投资单价（元/W） |  |  | #REF! | 运行天数 |  | 365 | 折旧/年 | #REF! | 销项税 （万元） | #REF! |  | 投资回收期（静态） |  | #N/A | 投资回收期（静态） |  | #N/A | 利息备付率 | #REF! | 利息备付率=息税前利润/当期应付利息100%
|  | 光伏系统综合效率 |  |  | #REF! | 峰值日照小时数（h） |  | 3.69 | 贷款利率 | 3.5% | 逆变器 （再投资）（万元） | #REF! |  | 投资回收期（动态） |  | #N/A | 投资回收期（动态） |  | #N/A | 偿债备付率 | #REF!
|  | 1-12年上网机制电价（元/度） |  |  | 0.36 | 用户峰平平均电价（元/度） |  | #REF! | 合同期限/年 | #REF! | 逆变器 （不含税）（万元） | #REF! |  | NPV |  | #REF! | NPV |  | #REF! |  |  | 偿债备付率偿债备付率=最大还款能力（净利润+折旧+摊销+利息）/应还本付息额（应还本金＋计入总成本费用的全部利息）
第一年衰减率 | 2% | 发电自用比例 |  |  | #REF! | 最低投资回报率 |  | 6% | 增值税税率 | 13% | 附加税 （万元） | 12%
第二年衰减率 | 0.55% | 机制电量比例 |  |  | 80% | 机制电价 |  | 0.36 | 市场交易均价 | 0.1 | 市场交易价格 | 0.1
年份 | 容量保持率 | 年发电量 （万度） | 上网收益(万元) |  |  | 折后电费收益(万元) |  | 年度收益 (万元) | 收入(万元) |  | 增值税- 销项税 (万元) | 附加税 (万元) | 折旧 (万元) | 租金 (万元) | 运维费 (万元) | 逆变器 更换折旧 (万元) | 利息 (万元) | 营业利润 (万元) | 企业所得税 (万元) | 净利润 (万元) | 总投资收益率ROI
|  |  | 上网电量X市场交易价格（每小时浮动价格） | 上网电量X 80% X（机制电价-市场交易均价） | 上网收益 | 电价折扣 | 电费收益 |  | 不含税(万元)
第1年 | 98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第2年 | 97.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第3年 | 96.9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第4年 | 96.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第5年 | 95.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第6年 | 95.25% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第7年 | 94.7% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第8年 | 94.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第9年 | 93.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第10年 | 93.05% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第11年 | 92.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
第12年 | 91.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第13年 | 91.4% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第14年 | 90.85% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第15年 | 90.3% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第16年 | 89.75% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第17年 | 89.2% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第18年 | 88.65% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第19年 | 88.1% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第20年 | 87.55% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
第21年
第22年
第23年
第24年
第25年
年平均 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [28 empty] | 项目现金流量
项目 |  | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 合计
现金流入+ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
年收入&含税 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
30% | 资本金 | #REF! | [25 empty] | 0
70% | 银行借款 | #REF! | [25 empty] | 0
现金流出- | [27 empty] | 0
固定资产投资 |  | #REF! | 第11年: #REF! | #REF!
#REF! | 偿还本金 |  | 第1年: 0; 第2年: #REF!; 第3年: #REF!; 第4年: #REF!; 第5年: #REF!; 第6年: #REF!; 第7年: #REF!; 第8年: #REF!; 第9年: #REF!; 第10年: #REF!; 第11年: #REF! | #REF!
冲平为零 | 剩余本金 |  | 第1年: #REF!; 第2年: #REF!; 第3年: #REF!; 第4年: #REF!; 第5年: #REF!; 第6年: #REF!; 第7年: #REF!; 第8年: #REF!; 第9年: #REF!; 第10年: #REF!; 第11年: #REF! | #REF!
利息 |  |  | 第1年: #REF!; 第2年: #REF!; 第3年: #REF!; 第4年: #REF!; 第5年: #REF!; 第6年: #REF!; 第7年: #REF!; 第8年: #REF!; 第9年: #REF!; 第10年: #REF!; 第11年: #REF!; 第13年: 0; 第14年: 0; 第15年: 0 | #REF!
经营成本 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
销项锐 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
进项税 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
应交增值税 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
附加税 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
所得税 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
净现金流 |  |  | 第1年: 0; 第2年: 0; 第3年: 0; 第4年: 0; 第11年: 0
项目投资 | 净现金流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计净现金流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
折现率 | bar: 第1年 to 第20年
| 折现系数 |  | 0.9434 | 0.89 | 0.83962 | 0.79209 | 0.74726 | 0.70496 | 0.66506 | 0.62741 | 0.5919 | 0.55839 | 0.52679 | 0.49697 | 0.46884 | 0.4423 | 0.41727 | 0.39365 | 0.37136 | 0.35034 | 0.33051 | 0.3118
| 现金流现值 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计净现金流现值 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
资本金投资 | 净现金流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计净现金流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 折现系数 |  | 0.9434 | 0.89 | 0.83962 | 0.79209 | 0.74726 | 0.70496 | 0.66506 | 0.62741 | 0.5919 | 0.55839 | 0.52679 | 0.49697 | 0.46884 | 0.4423 | 0.41727 | 0.39365 | 0.37136 | 0.35034 | 0.33051 | 0.3118
| 现金流现值 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计净现金流现值 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on K4: 5年期LPR
Note on W8: ROI=EBIT/年限/总投额
Note on Y36: abc: 累计净现值
Note on E56: abc: 税前收入-运费/保险-增值、附加、企得税
Note on E62: abc: 收入-（还本还息、运维保险、增值、附加、企得税）