## Sheet1
道滘镇明海整染厂两轮电动车充电站项目采购清单
序号 | 安装项目 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 含税（元） | 投标单价报价 | 总价 | 备注
1 | 充电 设备 | 智能充电站 | 10路充电路数 AC220V 含软件 | 3 | 台 | 680 |  | 0
2 |  | 设备主机安装费 | 设备安装 含设备落地固定及电表安装、软件安装等 | 3 | 套 | 636.6 |  | 0
3 |  | 充电专用插座 | 10路插座 AC220V 包括线槽直通管、插座专用防雨罩 | 3 | 组 | 53 |  | 0
4 | [7 empty] | 0
5 |  | 电表套装 | 485电表（配合主机支持远程抄表）+塑料电表箱+空开漏电保护一体保护器 | 2 | 套 | 139 |  | 0
6 |  | 线材 | 专用线材，含线槽、线管等 6平方 | 75 | 米 | 7.44 |  | 0
7 |  |  | 专用线材，含线槽、线管等 4平方 | 75 | 米 | 5 |  | 0
8 |  | 电线 | 1*2.5mm2铜芯线含电线敷设及安装 | 390 | 米 | 3.45 |  | 0
9 | 消防 器材 | 火焰识别摄像头 | 枪式摄像机、录像机，数据保存1个月以上 含1年移动数据流量包等 | 2 | 套 | 579 |  | 0
10 |  | 水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器，两边挂墙/柱 | 6 | 个 | 116 |  | 0
11 | 停车位 | 防雷接地 | 镀锌角钢、镀锌扁钢40×4，接地电阻小于4 Ω | 2 | 套 | 483 |  | 0
12 |  | 停车位标线 | 停车位标线 | 36 | 米 | 10 |  | 0
安全文明施工费、设计费及 其他费用 |  |  | 含工程保险（工程一切险、人员团体意外险）、安全警示标识、公司标准 化设计（LOGO标识）、含总配电箱等 | 1 | 项 | 1075.01 |  | 0
含税合计： | [7 empty] | 0
含税大写： |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 提供9%增值税发票