## 汇总表
东莞市鳒鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 税金 （元） | 备注
汇总 | 工程费用 |  |  |  |  | #REF!
1.1 | 东莞市鳒鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市鳒鱼洲D1梦想运动中心改建项目综合材料采购所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目单价合同，单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 清单
东莞市鳒鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价 （元） | 备注
建筑及装饰工程
1 | 灰色哑面砖 | 800*800mm | m2 | 581.204 |  | 0
2 | 防滑地砖 | 600*600mm | m2 | 236.8878 |  | 0
3 | 仿古防滑砖 | 600*600mm | m2 | 53.6485 |  | 0
4 | 仿古防滑砖 | 600*600mm | m2 | 13.728 |  | 0
5 | 耐碱纤维网 |  | m2 | 34.331 |  | 0
6 | YX-76-344-688 | 压型钢板 1.0mm | m2 | 22.0104 |  | 0
7 | MU20粉煤灰烧结砖 | 240×115×53 | 千块 | 8.4928 |  | 0
8 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 3.6385 |  | 0
9 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×250×250 | 千块 | 1.2188 |  | 0
10 | 芝麻灰花岗岩路沿石 | 900*300*150mm | m | 104.2202 |  | 0
11 | 钢楼梯（踏步板） | 5mm厚扁豆型花纹钢板 | t | 3.2213 |  | 0
12 | 钢楼梯（钢梁） | HN300*150*6.5*9 | t | 1.2507 |  | 0
13 | 钢楼梯（钢梁） | [25a | t | 1.7706 |  | 0
14 | 钢楼梯（钢梁） | [10a | t | 0.3237 |  | 0
15 | 钢楼梯（钢梁） | HN400*200*8*13 | t | 1.6215 |  | 0
16 | 钢柱 | HW200*200*8*12 | t | 3.0835 |  | 0
17 | 抓手砖 | 115×240mm | m2 | 22.1093 |  | 0
18 | 米白色防滑砖 | 115×240mm | m2 | 37.6688 |  | 0
19 | 天蓝色、白色瓷砖 | 115×240mm | m2 | 644.2125 |  | 0
20 | 改性环氧树脂浆液 |  | kg | 117.3 |  | 0
21 | 20mm厚帕斯高灰大理石 |  | m2 | 40.0044 |  | 0
22 | PVC运动地胶板 | 4.5mm | m2 | 150.705 |  | 0
23 | 米黄色阻燃地毯 | 6.5mm | m2 | 709.8735 |  | 0
24 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 | 千块 | 2.3879 |  | 0
25 | MU10非粘土烧结砖 | 240×115×53 | 千块 | 4.048 |  | 0
26 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 11.7558 |  | 0
27 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 185.4134 |  | 0
28 | 螺纹钢筋 | φ12~16 | t | 46.1076 |  | 0
29 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t | 11.5968 |  | 0
30 | 螺纹钢筋 | φ18~25 | t | 0.8959 |  | 0
31 | 圆钢 | φ4 | t | 0.0918 |  | 0
32 | 圆钢 | φ10以内 | t | 0.664 |  | 0
33 | 环氧富锌底漆 |  | kg | 19.4605 |  | 0
34 | 无机富锌底漆 |  | kg | 54.5915 |  | 0
35 | 环氧云母氧化铁 | 中间漆 | L | 68.9623 |  | 0
36 | 聚氨酯面漆 |  | L | 38.5534 |  | 0
37 | 钢结构薄型防火涂料 |  | kg | 786.1384 |  | 0
38 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 12074.3514 |  | 0
39 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 | kg | 655.1789 |  | 0
40 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份 | kg | 20.7086 |  | 0
41 | 钢板 | 3.5~4.0 | t | 1.5115 |  | 0
42 | 防滑地砖 | 300*300*10mm | m2 | 440.5348 |  | 0
43 | 地毯胶垫 |  | m2 | 743.677 |  | 0
44 | 20mm厚帕斯高灰大理石 |  | m2 | 5.2056 |  | 0
45 | 超薄型防火涂料 |  | kg | 1283.436 |  | 0
46 | 环氧富锌漆 |  | kg | 641.6013 |  | 0
47 | 碳纤维布 | 200g/m2 | m2 | 10.3 |  | 0
48 | 栓钉 |  | 套 | 264.1248 |  | 0
49 | 地面砖 | 800*800mm | m2 | 19.2021 |  | 0
50 | 灰色地砖 | 800*800mm | m2 | 24.3051 |  | 0
51 | 灰色地砖（带防滑槽） | 800*800mm | m2 | 66.5892 |  | 0
52 | 仿石透水砖 | 80mm | m2 | 1863.5604 |  | 0
53 | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 2.3845 |  | 0
54 | 水泥自流平混合料 |  | kg | 3460.044 |  | 0
55 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 244.1088 |  | 0
电气工程
56 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 83.4223 |  | 0
57 | 角钢 | 40*4 | kg | 132.7515 |  | 0
58 | 醇酸调和漆 |  | kg | 1.8965 |  | 0
59 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 2.6677 |  | 0
60 | 防火泥 |  | kg | 31.2 |  | 0
61 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 44.0123 |  | 0
62 | 300x1200LED长条灯 | 4000K88W | 套 | 111.1 |  | 0
63 | 三防高亮UFO飞碟灯 | 6000K250W | 套 | 35.35 |  | 0
64 | 上下发光半圆壁灯 | 4000K24W | 套 | 14.14 |  | 0
65 | 上下发光方形壁灯 | 4000K72W | 套 | 15.15 |  | 0
66 | 台球专用LED吊灯八字超薄大8片 | 6000K40W*8 | 套 | 12.12 |  | 0
67 | 防水防雾LED筒灯 | 4000K12W | 套 | 197.96 |  | 0
68 | 节能LED吸顶灯 | 6500K18W | 套 | 29.29 |  | 0
69 | 双联单控开关 | 220V,10A | 个 | 19.38 |  | 0
70 | 三联单控开关 | 220V,10A | 个 | 12.24 |  | 0
71 | 单联双控开关 | 220V,10A | 个 | 4.08 |  | 0
72 | 双联双控开关 | 220V,10A | 个 | 6.12 |  | 0
73 | 三联双控开关 | 220V,10A | 个 | 5.1 |  | 0
74 | 防水五孔插座 | 10A | 个 | 62.22 |  | 0
75 | 五孔插座(带开关) | 10A | 个 | 100.98 |  | 0
76 | 热镀锌圆钢 | Φ20,针高0.5m | 根 | 14.7 |  | 0
77 | 热镀锌圆钢 | Ф12 | m | 358.953 |  | 0
78 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | m | 339.801 |  | 0
79 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 12.936 |  | 0
80 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 888.954 |  | 0
81 | 绝缘电线 | ZR-BV-2.5 | m | 7751.722 |  | 0
82 | 绝缘电线 | ZR-BV-4 | m | 6525.8784 |  | 0
83 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-4*150+1*70 | m | 80.8 |  | 0
84 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-3*150+2*70 | m | 80.8 |  | 0
85 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 81.6383 |  | 0
86 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | m | 48.8436 |  | 0
87 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 75.8813 |  | 0
88 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 210.8779 |  | 0
89 | 普通强电桥架 | 100*100 | m | 37.3275 |  | 0
90 | 普通强电桥架 | 300*100 | m | 79.758 |  | 0
91 | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 274.0624 |  | 0
92 | 刚性难燃管 | PC20-暗 | m | 1558.744 |  | 0
93 | 刚性难燃管 | PC32-暗 | m | 3.85 |  | 0
94 | 刚性难燃管 | PC25-暗 | m | 1234.42 |  | 0
95 | 铜接线端子 | DT-185mm2 | 个 | 12.18 |  | 0
96 | 接线盒 |  | 个 | 639.54 |  | 0
97 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 95.7208 |  | 0
98 | 照明空调配电总箱 | AF1 | 台 | 1 |  | 0
99 | 泳池设备配电箱 | AF2 | 台 | 1 |  | 0
100 | 配电箱 | AP1 | 台 | 1 |  | 0
101 | 配电箱 | AP2 | 台 | 1 |  | 0
102 | 配电箱 | AP3 | 台 | 1 |  | 0
103 | 室外主机空调配电箱 | AP-KT | 台 | 1 |  | 0
104 | 安全照明配电箱 | AT-ZM | 台 | 1 |  | 0
105 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 5 |  | 0
给排水工程
106 | 感应式水龙头 | DN15 | 个 | 12.12 |  | 0
107 | 卫生间地漏 | DN75 | 个 | 36 |  | 0
108 | 排水沟地漏 | DN100 | 个 | 16 |  | 0
109 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 10.1 |  | 0
110 | 阻燃橡塑海绵材料 |  | m3 | 1.0591 |  | 0
111 | 焊接钢管 |  | kg | 9.46 |  | 0
112 | 内衬塑钢管 | DN1001.6MPa | m | 7.0567 |  | 0
113 | 内衬塑钢管 | DN801.6MPa | m | 22.4648 |  | 0
114 | 内衬塑钢管 | DN651.6MPa | m | 17.9258 |  | 0
115 | 内衬塑钢管 | DN501.6MPa | m | 38.8876 |  | 0
116 | 内衬塑钢管 | DN401.6MPa | m | 40.6311 |  | 0
117 | 内衬塑钢管 | DN321.6MPa | m | 54.1284 |  | 0
118 | 内衬塑钢管 | DN201.6MPa | m | 45.6256 |  | 0
119 | 内衬塑钢管 | DN251.6MPa | m | 25.4885 |  | 0
120 | 内衬塑钢管 | DN151.6MPa | m | 10.3857 |  | 0
121 | PP-R给水管 | DN501.6MPa | m | 17.2314 |  | 0
122 | PP-R给水管 | DN401.6MPa | m | 8.2906 |  | 0
123 | PP-R给水管 | DN321.6MPa | m | 15.6464 |  | 0
124 | PP-R给水管 | DN251.6MPa | m | 42.8548 |  | 0
125 | PP-R给水管 | DN201.6MPa | m | 25.786 |  | 0
126 | PP-R给水管 | DN151.6MPa | m | 90.5865 |  | 0
127 | PVC-U排水管 | DN100 | m | 189.069 |  | 0
128 | PVC-U排水管 | DN75 | m | 62.7788 |  | 0
129 | PVC-U排水管 | DN50 | m | 16.5057 |  | 0
130 | PVC-U排水管 | DN150 | m | 15.409 |  | 0
131 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN1001.6MPa | 个 | 2.6244 |  | 0
132 | PVC-U排水管塑料管件 | DN100 | 个 | 230.0671 |  | 0
133 | PVC-U排水管塑料管件 | DN75 | 个 | 56.6931 |  | 0
134 | PVC-U排水管塑料管件 | DN50 | 个 | 11.2539 |  | 0
135 | PVC-U排水管塑料管件 | DN150 | 个 | 9.6509 |  | 0
136 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN501.6MPa | 个 | 11.1766 |  | 0
137 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN401.6MPa | 个 | 6.0547 |  | 0
138 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN321.6MPa | 个 | 13.6598 |  | 0
139 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN251.6MPa | 个 | 45.5965 |  | 0
140 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN201.6MPa | 个 | 31.0905 |  | 0
141 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN151.6MPa | 个 | 135.5232 |  | 0
142 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN801.6MPa | 个 | 10.3805 |  | 0
143 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN651.6MPa | 个 | 9.4101 |  | 0
144 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN501.6MPa | 个 | 25.6535 |  | 0
145 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN401.6MPa | 个 | 31.8723 |  | 0
146 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN321.6MPa | 个 | 53.6914 |  | 0
147 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN201.6MPa | 个 | 55.7084 |  | 0
148 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN251.6MPa | 个 | 29.3208 |  | 0
149 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN151.6MPa | 个 | 15.1855 |  | 0
150 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
151 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1.01 |  | 0
152 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 2.02 |  | 0
153 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 4 |  | 0
154 | 可曲挠橡胶接头 | DN40 | 个 | 4 |  | 0
155 | 法兰挠性接头 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
156 | 法兰挠性接头 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
157 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN1001.6MPa | 套 | 6.3102 |  | 0
158 | 截止阀 | DN15 | 个 | 1.01 |  | 0
159 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1.01 |  | 0
160 | 截止阀 | DN20 | 个 | 2.02 |  | 0
161 | 截止阀 | DN32 | 个 | 2.02 |  | 0
162 | 截止阀 | DN40 | 个 | 1.01 |  | 0
163 | 截止阀 | DN50 | 个 | 4.04 |  | 0
164 | 截止阀 | DN25 | 个 | 9.09 |  | 0
165 | 防护阀门 | DN40 | 个 | 4.04 |  | 0
166 | 止回阀 | DN40 | 个 | 2.02 |  | 0
167 | 防护阀门 | DN50 | 个 | 4.04 |  | 0
168 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
169 | 防护阀门 | DN80 | 个 | 3 |  | 0
170 | 超温超压安全阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
171 | 法兰闸阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 0
172 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 0
173 | 法兰闸阀 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
174 | 法兰止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
175 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
176 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
177 | 钢板平焊法兰 | DN150 | 副 | 4 |  | 0
178 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 1 |  | 0
179 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 4 |  | 0
180 | 钢板平焊法兰 | DN50 | 副 | 4 |  | 0
181 | 钢板平焊法兰 | DN40 | 副 | 4 |  | 0
182 | 钢板平焊法兰 | DN80 | 副 | 8 |  | 0
183 | 成品淋浴器 | 含附配件 | 套 | 27 |  | 0
184 | 28m2商用干蒸房 |  | 座 | 1 |  | 0
185 | 台式洗脸盆 | 含附配件 | 套 | 12.12 |  | 0
186 | 蹲式大便器 | 含附配件 | 个 | 21.21 |  | 0
187 | 坐式大便器 | 含附配件 | 个 | 1.01 |  | 0
188 | 挂式小便器 | 含感应器及其它成套配件 | 个 | 10.1 |  | 0
189 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 0
190 | 气压罐 | 500L,1.0Mpa | 台 | 1 |  | 0
191 | 法兰水表 | DN150 | 个 | 1 |  | 0
192 | 法兰水表 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
193 | 法兰水表 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
194 | 热泵保温储热水罐 | 有效容积:13000L,外形尺寸:ø1900mm×L5700mm; | 台 | 1 |  | 0
195 | 空气源热泵热水机组 | NE-AWB55DA/C额定制热量:55kw,额定输入功率:11.9kw,最大输入功率:18kw,运行重量:270kg/台; | 台 | 1 |  | 0
196 | 热水回水泵 | 流量:13m3/h,扬程:15m,功率:4.5kw;运行重量:42kg/台 | 台 | 2 |  | 0
197 | 热水循环水泵 | 流量：11m3/h，扬程：15m，功率：1.1kw；运行重量：42kg/台 | 台 | 2 |  | 0
198 | 银离子灭菌设备 | 流量:13m3/h,功率:0.30kw | 台 | 1 |  | 0
199 | Y型过滤器 | DN80 | 套 | 1 |  | 0
暖通工程
200 | PVC给水管 | DN25 | m | 96.0169 |  | 0
201 | 角钢 |  | kg | 10.4 |  | 0
202 | 角钢 | 综合 | kg | 1509.1037 |  | 0
203 | PVC给水管 | DN32 | m | 91.7898 |  | 0
204 | PVC给水管 | DN40 | m | 20.8897 |  | 0
205 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 150.8 |  | 0
206 | 弹簧减振器 |  | 个 | 8 |  | 0
207 | 去磷无缝紫铜管 | φ6.35×0.8 | m | 27.8391 |  | 0
208 | 醇酸调和漆 |  | kg | 3.773 |  | 0
209 | 醇酸调和漆 |  | kg | 12.3021 |  | 0
210 | 醇酸调和漆 |  | kg | 2.325 |  | 0
211 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 5.3073 |  | 0
212 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 30.3492 |  | 0
213 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 3.2705 |  | 0
214 | 镀锌钢板 | 0.5mm | m2 | 17.8894 |  | 0
215 | 镀锌钢板 | 0.5mm | m2 | 73.9928 |  | 0
216 | 镀锌钢板 | 0.5mm | m2 | 66.0723 |  | 0
217 | 镀锌钢板 | 0.6mm | m2 | 38.931 |  | 0
218 | 去磷无缝紫铜管 | φ9.53×0.8 | m | 173.1533 |  | 0
219 | 单层百叶风口（带调节阀） | 180*180 | 个 | 13 |  | 0
220 | B1级橡塑保温板 | 30mm | m2 | 145.2795 |  | 0
221 | 防雨百叶风口（带防虫网） | 200*200 | 个 | 1 |  | 0
222 | 镀锌钢板 | 0.75mm | m2 | 22.9193 |  | 0
223 | 冷媒分配器 | DN20mm以下 | 个 | 8 |  | 0
224 | 方形散流器 | 200*200 | 个 | 3 |  | 0
225 | 去磷无缝紫铜管 | φ12.7×0.8 | m | 42.7733 |  | 0
226 | 镀锌钢板 | 1.0mm | m2 | 45.3266 |  | 0
227 | 镀锌钢板 | 1.2mm | m2 | 36.746 |  | 0
228 | 去磷无缝紫铜管 | φ15.88×1.0 | m | 203.8008 |  | 0
229 | 防雨百叶风口（带防虫网） | 400*300 | 个 | 1 |  | 0
230 | 去磷无缝紫铜管 | φ19.05×1.0 | m | 43.8598 |  | 0
231 | 镀锌钢板 | 1.5mm | m2 | 86.7953 |  | 0
232 | 冷媒分配器 | DN30mm以下 | 个 | 9 |  | 0
233 | 方形散流器 | 350*350 | 个 | 22 |  | 0
234 | 防雨百叶风口（带防虫网） | 800*300 | 个 | 3 |  | 0
235 | 单层百叶风口 | 500*500 | 个 | 3 |  | 0
236 | 去磷无缝紫铜管 | φ22.23×1.2 | m | 8.8765 |  | 0
237 | 对开多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 1 |  | 0
238 | 单层百叶风口 | 600*500 | 个 | 5 |  | 0
239 | 冷媒分配器 | DN40mm以下 | 个 | 4 |  | 0
240 | 去磷无缝紫铜管 | φ28.58×1.3 | m | 66.1638 |  | 0
241 | 对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 1 |  | 0
242 | 去磷无缝紫铜管 | φ34.9×1.4 | m | 15.7748 |  | 0
243 | 单层百叶风口 | 800*700 | 个 | 3 |  | 0
244 | 室外机不锈钢支架 |  | 台 | 11 |  | 0
245 | 去磷无缝紫铜管 | φ38.1×1.5 | m | 16.3795 |  | 0
246 | 对开多叶调节阀 | 800*300 | 个 | 1 |  | 0
247 | 排气扇（带止回阀） | 风量:200CMH，功率:24w，余压:100Pa | 台 | 2 |  | 0
248 | 电动挡烟垂壁 |  | m2 | 9.22 |  | 0
249 | 280℃排烟防火阀 | 1400*250 | 个 | 1 |  | 0
250 | 排气扇（带止回阀） | 风量:250CMH，功率:36w，余压:100Pa | 台 | 10 |  | 0
251 | 280℃排烟阀 | 1600*400 | 个 | 2 |  | 0
252 | 复合铝箔封装耐火纤维卷毯 | 厚度30mm,容重96kg/m3,外包铝箔 | m3 | 4.1955 |  | 0
253 | B1级橡塑保温套管 |  | m3 | 2.6747 |  | 0
254 | 280℃排烟阀 | 1000*1000 | 个 | 1 |  | 0
255 | 280℃电动排烟防火阀 | 800*320 | 个 | 1 |  | 0
256 | 280℃电动排烟阀 | 800*320 | 个 | 1 |  | 0
257 | 280℃电动排烟防火阀 | 1400*200 | 个 | 1 |  | 0
258 | 280℃电动排烟阀 | 1400*200 | 个 | 1 |  | 0
259 | 280℃电动排烟阀 | 1600*400 | 个 | 1 |  | 0
260 | 柜式排风机 | 风量:2000CMH，功率:3.0kw，余压:250Pa | 台 | 1 |  | 0
261 | 风管机 | 冷量：2.2KW，热量：2.5KW，功率：36KW，风量：500m3/h | 台 | 5 |  | 0
262 | 风管机 | 冷量：4.5KW，热量：5KW，功率：70KW，风量：665m3/h | 台 | 2 |  | 0
263 | 风管机 | 冷量：5.6KW，热量：6.3KW，功率：70KW，风量：970m3/h | 台 | 2 |  | 0
264 | 分体壁挂式空调 | 1.5P | 台 | 1 |  | 0
265 | 风管机 | 冷量：10.0KW，热量：11.2KW，功率：98KW，风量：1565m3/h | 台 | 2 |  | 0
266 | 280℃电动排烟防火阀 | 1000*1000 | 个 | 1 |  | 0
267 | 天花机 | 冷量：10.0KW，热量：11.2KW，功率：69KW，风量：1565m3/h | 台 | 15 |  | 0
268 | 新风处理机（带初中效过滤） | 冷量：9KW，热量：8.1KW，功率：80KW，余压：200Pa | 台 | 1 |  | 0
269 | 新风处理机（带初中效过滤） | 冷量：20KW，热量：19.5KW，功率：425KW，余压：250Pa | 台 | 2 |  | 0
270 | 一拖一柜机 | 5P冷量：12.0KW，热量：14.0KW，功率：4.3KW，风量：1850m3/h | 台 | 10 |  | 0
271 | 轴流式排烟风机 | 风量:61000MH，功率:18.5kw，余压:850Pa | 台 | 1 |  | 0
272 | 多联室外机 | 16P冷量：45KW，热量：50.0KW，功率：12.09KW | 台 | 1 |  | 0
273 | 多联室外机 | 30P冷量：85.0KW，热量：95.0KW，功率：22.76KW | 台 | 1 |  | 0
274 | 多联室外机 | 38P冷量：106KW，热量：119KW，功率：32.02KW | 台 | 1 |  | 0
弱电工程
275 | 角钢 | 40*4 | kg | 76.671 |  | 0
276 | 醇酸调和漆 |  | kg | 1.0953 |  | 0
277 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 1.5407 |  | 0
278 | 防火泥 |  | kg | 26 |  | 0
279 | 一键报警摁键 |  | 个 | 1 |  | 0
280 | 吸顶扬声器 |  | 只 | 5 |  | 0
281 | 墙壁扬声器 |  | 只 | 12 |  | 0
282 | 电话语音面板 |  | 个 | 3.03 |  | 0
283 | 双绞线缆 | UTP.Cat6 | m | 1006.6992 |  | 0
284 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | ZR-RVV-2*1.0 | m | 738.5364 |  | 0
285 | 普通弱电桥架 | 100*100 | m | 79.1385 |  | 0
286 | 刚性难燃管 | PC25-暗 | m | 797.544 |  | 0
287 | 4口终端盒 |  | 个 | 1.02 |  | 0
288 | 接线盒 |  | 个 | 13.26 |  | 0
289 | 红外网络半球摄像机 |  | 台 | 11 |  | 0
290 | 监控管理电脑 |  | 台 | 1 |  | 0
291 | 光纤收发器 |  | 台 | 1 |  | 0
292 | 双孔信息面板(内网+外网) |  | 个 | 10.1 |  | 0
293 | 无线AP |  | 台 | 12 |  | 0
294 | CD播放器 |  | 台 | 1 |  | 0
295 | 合并式功放 | 120W | 台 | 1 |  | 0
296 | 8口交换机 |  | 台 | 1 |  | 0
297 | 监控系统交换机 |  | 台 | 1 |  | 0
298 | MVR网络录像机 |  | 台 | 1 |  | 0
299 | 不间断电源(UPS) |  | 台 | 1 |  | 0
300 | 42U机柜 |  | 个 | 1 |  | 0
301 | 话筒 |  | 台 | 1 |  | 0
室外电气工程
302 | 塑料电缆保护管 | PC100 | m | 168 |  | 0
303 | 刚性难燃管 | PC50 | m | 440 |  | 0
304 | 刚性难燃管 | PC32 | m | 220 |  | 0
室外给排水工程
305 | 304#不锈钢角钢 | 30*3 | kg | 87.365 |  | 0
306 | HDPE双壁波纹管 | DN300、SN≥8 | m | 102.919 |  | 0
307 | PVC-U排水管 | DN100 | m | 156.37 |  | 0
308 | PVC-U排水管 | DN150 | m | 6.688 |  | 0
309 | 钢骨架塑料复合管 | DN1001.6MPa | m | 17.1535 |  | 0
310 | 钢骨架塑料复合管 | DN1501.6MPa | m | 16.3111 |  | 0
311 | 钢骨架塑料复合管 | DN801.6MPa | m | 49.329 |  | 0
312 | PVC-U排水管塑料管件 | DN100 | 个 | 190.2775 |  | 0
313 | PVC-U排水管塑料管件 | DN150 | 个 | 4.1888 |  | 0
314 | 成品玻璃钢化粪池 | 有效容积4m³，2900×1460 | 个 | 1 |  | 0
315 | 成品芝麻灰盖板 | 600*300*50 | 块 | 105 |  | 0
消防水工程
316 | 角钢 | 40*4 | kg | 178.1648 |  | 0
317 | 醇酸调和漆 |  | kg | 23.6686 |  | 0
318 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 33.1315 |  | 0
319 | 焊接钢管 |  | kg | 61.38 |  | 0
320 | 内外热镀锌钢管 | DN65 | m | 171.7583 |  | 0
321 | 内外热镀锌钢管 | DN100 | m | 233.6023 |  | 0
322 | 沟槽管件 | DN65 | 套 | 72.4482 |  | 0
323 | 沟槽管件 | DN100 | 套 | 83.2683 |  | 0
324 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN65 | 套 | 169.863 |  | 0
325 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 199.2178 |  | 0
326 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 24 |  | 0
327 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 12 |  | 0
328 | 磷酸盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 42 |  | 0
329 | 室内消火栓 | 采用DN65室内消火栓,并与消防软管卷盘设置在同一箱体内;配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;配置当量喷嘴直 16mm或19mm的消防水枪;消防软管卷盘配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 | 套 | 20 |  | 0
330 | 试验用消火栓 |  | 个 | 1 |  | 0
331 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 21 |  | 0
消防电工程
332 | 点型感烟火灾探测器 |  | 个(对) | 51 |  | 0
333 | 复合式感烟感温火灾探测器 |  | 个(对) | 5 |  | 0
334 | 火灾声光报警器 |  | 个 | 21 |  | 0
335 | 应急照明控制器 |  | 台 | 1 |  | 0
336 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 |  | 0
337 | 消防电源监控主机 |  | 台 | 1 |  | 0
338 | 火灾报警控制器(联动型) | 含手动控制盘，图形显示装置等配套 | 台 | 1 |  | 0
339 | 短路隔离器 |  | 个 | 6 |  | 0
340 | 输入/输出模块 |  | 个 | 24 |  | 0
341 | 消防设备电源电压监控传感器 |  | 个 | 1 |  | 0
342 | 电气火灾监控探测器 |  | 个 | 2 |  | 0
343 | 接线端子箱 |  | 台 | 2 |  | 0
344 | 消火栓按钮 |  | 个 | 21 |  | 0
345 | 消防电话插孔(独立)+手动火灾报警按钮(独立) |  | 个 | 21 |  | 0
346 | 扬声器兼消防广播 |  | 只 | 18 |  | 0
347 | 单管LED日光灯 | 18WLEDT8 | 套 | 2.02 |  | 0
348 | 消防应急标志灯具-双面双向 | LEDDC36V1W(A型) | 套 | 6.06 |  | 0
349 | 消防应急照明灯具 | LED | 套 | 66.66 |  | 0
350 | 消防应急标志灯具-安全出口 | LEDDC36V1W(A型) | 套 | 5.05 |  | 0
351 | 消防应急标志灯具-单面单向(左、右) | LEDDC36V1W(A型) | 套 | 52.52 |  | 0
352 | 消防应急标志灯具-楼层 | LEDDC36V1W(A型) | 套 | 8.08 |  | 0
353 | 消防应急标志灯具-疏散出口 | LEDDC36V1W(A型) | 套 | 9.09 |  | 0
354 | 双联单控开关 | 220V,10A | 个 | 1.02 |  | 0
355 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 38.005 |  | 0
356 | 绝缘电线 | NH-BV-2.5 | m | 3262.182 |  | 0
357 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | ZRNH-RVP-2*2.5 | m | 1147.0248 |  | 0
358 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | ZRNH-RVS-2*2.5 | m | 429.2028 |  | 0
359 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | ZCN-RVS-B2-2*1.5 | m | 59.4648 |  | 0
360 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | NH-RVSP-4*1.0 | m | 99.5868 |  | 0
361 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZBN-RYS-2*1.5 | m | 9.5472 |  | 0
362 | 控制电缆 | ZN-KYJE-7*1.0 | m | 18.27 |  | 0
363 | 控制电缆 | NH-KVV-7*1.5 | m | 80.1647 |  | 0
364 | 铜芯电缆 | WDZN-YJE-3*4 | m | 123.5634 |  | 0
365 | 铜芯电缆 | WDZN-YJE-4*10 | m | 5.1611 |  | 0
366 | 铜芯电缆 | WDZBNS-YJY-B1-5*2.5 | m | 455.4999 |  | 0
367 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-5*2.5 | m | 252.399 |  | 0
368 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-4*2.5 | m | 3.03 |  | 0
369 | 铜芯电缆 | NH-YJV-4*4 | m | 6.06 |  | 0
370 | 矿物绝缘电缆 | YTTW-5*16 | m | 400 |  | 0
371 | 消防强电桥架（防火桥架） | 100*50 | m | 63.021 |  | 0
372 | 镀锌电线管 | SC20 | m | 967.7056 |  | 0
373 | 镀锌电线管 | SC25 | m | 902.0843 |  | 0
374 | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 127.7612 |  | 0
375 | 镀锌电线管 | JDG50 | m | 2.5235 |  | 0
376 | 镀锌电线管 | SC20 | m | 816.4913 |  | 0
377 | 矿物绝缘电缆终端头 | YTTW-5*16 | 套 | 4 |  | 0
378 | 接线盒 |  | 个 | 3.06 |  | 0
379 | 金属接线盒 |  | 个 | 171.36 |  | 0
380 | 剩余电流监测探头 |  | m | 2 |  | 0
381 | 箱体内温度传感器 |  | m | 2 |  | 0
382 | 消防专用电话总机 |  | 台 | 1 |  | 0
383 | 119外线电话 |  | 部 | 1 |  | 0
384 | 消防电话分机 |  | 个 | 1 |  | 0
385 | 消防应急广播控制装置 |  | 台 | 1 |  | 0
386 | 三层排烟风机房 | 3-XFFJ | 台 | 1 |  | 0
387 | 应急照明配电箱 | 1-ALE | 台 | 1 |  | 0
388 | 应急照明配电箱 | 2-ALE | 台 | 1 |  | 0
不含税合计 | [5 empty] | 0
税金（13%） | [5 empty] | 0
含税合计 | [5 empty] | 0